| УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ |  |
| --- | --- |
|  | СИЛАБУС «Водопостачання, водовід та поліпшення якості води» |

| Статус дисципліни | Обов’язкова для вивчення |
| --- | --- |
| Код та назва спеціальності та спеціалізації (за наявності) | 101 Екологія |
| Назва освітньої програми | Екологія та раціональне природокористування |
| Освітній ступінь | Перший (бакалаврський) |
| Обсяг дисципліни (кредитів ЄКТС) | 3 кредити ЄКТС (90 академічних годин) |
| Терміни вивчення дисципліни | 12 півсеместр |
| Назва кафедри, яка викладає дисципліну, абревіатурне позначення | Екології, теплотехніки та охорони праці, ЕТОП |
| Мова викладання | українська |

Лектор ( викладач(і))

|  | Мєшкова Анжеліка Геннадіївна |
| --- | --- |
|  | mag03111968@gmail.com |
|  | https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2005/p-2/e314 |
|  | ІПБТ,М808, Б210 , 0951106787 |

| Передумови вивчення дисципліни | Дисципліна є складовою частиною підготовки бакалаврів спеціальності "Екологія", базується на знаннях, що отримані при вивченні дисциплін циклів математичної, природничо-наукової і професійної та практичної підготовки, які передують даному курсу. Набуті знання і вміння використовуються при подальшому вивченні фахових дисциплін. |
| --- | --- |
| Мета навчальної дисципліни | Засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для забезпечення безперебійної та ефективної роботи систем водопостачання промислових підприємств і раціонального вибору методів поліпшення якості води. |
| Очікувані результати навчання | У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: знати: - вимоги до якості води різних категорій водоспоживачів, особливості вимог до якості води, яка циркулює в оборотних системах водопостачання металургійних підприємств; - засоби захисту теплообмінників та трубопроводів систем водопостачання від бактеріальних та обрастань водоростями; - засоби захисту обладнання систем водопостачання від корозії; - засоби захисту обладнання систем водопостачання від мінеральних відкладень; - класифікацію водозабірних споруд з різних джерел водопостачання, їх склад, будову та принцип роботи; - призначення водопровідних насосних станцій, їх класифікації, склад та принцип роботи обладнання; - види промислових водоохолоджувальних споруд, принцип їх вибору та розрахунку; вміти: - визначати необхідну якість води згідно з категорією водоспоживача; - визначати оптимальний режим роботи зворотних систем водопостачання; - розраховувати умови спуску стічних вод в водні об`єкти при наявності прямоточних чи послідовних систем водопостачання; - обирати склад систем водопостачання та водовідведення згідно з показниками якості води; - обирати методи обробки води, яка використується для підживлення систем водопостачання. |
| Зміст дисципліни | 1 модуль: Джерела водопостачання. Методи поліпшення якості води Лекції 1. Характеристика джерел водопостачання. Норми водоспоживання. Зони санітарної охорони вододжерел 2. Системи водопостачання промислових підприємств 3. Вимоги до якості води, яка використовується різними категоріями водоспоживачів 4. Методи поліпшення якості води, яка циркулює в оборотних системах водопостачання промислових підприємств 5. Склад систем водопостачання в залежності від класу якості вододжерела 6. Розрахунки водоспоживання у виробництві. Оцінка ефективності роботи системи водопостачання підприємства 7. Визначення оптимального режиму роботи оборотної системи водопостачання Самостійна робота Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях 1. Організація та експлуатація зон санітарної охорони джерел централізованого водопостачання. 2 модуль: Методики дослідження якості води зворотних систем водопостачання промислових підприємств Практичні роботи 1. Вимірювання кількості відкладень на кварцевому піску 2. Вимірювання кількості мінеральних відкладень на скляних трубках 3. Гравиметричний метод вимірювання швидкості утворення мінеральних відкладень 4. Гравиметричний метод вимірювання швидкості корозії обладнання в промислових системах оборотного водопостачання 5. Визначення складу біообростань обладнання в системах оборотного водопостачання промислових підприємств 6. Кількісні дослідження інтенсивності біообростань в оборотних системах водопостачання промислових підприємств 7. Мікроскопічний аналіз обростань у теплообмінному обладнанні 8. Визначення кількості мертвих і живих клітин Самостійна робота Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях 1. Методи контролю якості води в системах оборотного водопостачання промислових підприємтсв 3 модуль: Основне обладнання систем водопостачання Лекції 1. Водозаборні споруди 2. Водопроводні насосні станції 3. Споруди для охолодження води, яка циркулює в системах оборотного водопостачання промислових підприємств Самостійна робота Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях Індивідуальне завдання 1. Розрахунки збитків довкіллю при скиданні стічних вод у поверхневі водойми 2. Методика спорудження підземних водозаборів |
| Контрольні заходи та критерії оцінювання | Отримання позитивних оцінок за модульними контрольними роботами та курсовій роботі Підсумкова (семестрова) оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє арифметичне модульних оцінок за 12-бальною шкалою. |
| Політика викладання | Отримання незадовільної (нижчої за 4 бали) оцінки з певного розділу або її відсутність через відсутність здобувача на контрольному заході не створює підстав для недопущення здобувача до наступного контрольного заходу. Здобувач не допускається до семестрового контролю за відсутності позитивної оцінки (не нижче 4 балів) хоча б з одного із розділів. Оскарження процедури та результатів оцінювання розділів та семестрового оцінювання з боку здобувачів освіти здійснюється у порядку, передбаченому «Положенням про організацію освітнього процесу в УДУНТ». Порушення академічної доброчесності з боку здобувачів освіти, які, зокрема, можуть полягати у користуванні сторонніми джерелами інформації на контрольних заходах, тягнуть відповідальність у вигляді повторного проходження процедури оцінювання. |
| Засоби навчання | Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу. |
| Навчально-методичне забезпечення | - Валерій Орлов, Ярослав Тугай, Алла Орлова Водопостачання та водовідведення. Київ, Знання, 2011. – 360 с. - Антіпов І.А. Протипожежне водопостачання: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Антіпов І.А., Кулєшов М.М., Петухова О.А. – Х.: НУЦЗУ, 2004. − 255 с. - Петухова О.А. Спеціальне водопостачання: практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / Петухова О.А., Горносталь С.А., Уваров Ю.В. – Х.: НУЦЗУ, 2014. − 107 с. - Петухова О.А. Спеціальне водопостачання: електронний підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Петухова О.А., Антіпов І.А., Кулєшов М.М., Чернуха А.М. – Х.: УЦЗУ, 2007. - Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. ДБН В.2.5-74:2013. – [Чинний від 01-01-14]. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 172 с. (Державні будівельні норми України). - Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. ДБН В.2.5-64:2012. – [Чинний від 01-03-13]. – К.: Держбуд України, 2013. – 135 с. (Державні будівельні норми України). |