МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

# НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів напряму

6.050401– металургія

КАФЕДРА   АВТОМАТИЗАЦІЇ   ВИРОБНИЧИХ   ПРОЦЕСІВ

●   НМетАУ   ●

Дніпропетровськ   НМетАУ  2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

# НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів напряму

6.050401– металургія

## ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 9 від 30.12.08

# Дніпропетровськ   НМетАУ  2009

УДК 621.3.078

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни   «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів напряму 6.050401 – металургія / Укл. Б.О. Литвинов. -  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 28 с.

Викладені робоча програма, робочий план та індивідуальні (контрольні) завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка». Робоча програма передбачає вивчення  розділів: «Принципи побудови систем автоматизації», «Основи теорії автоматичного управління», «Технологічні вимірювання», «Мікро-процесорна техніка».

Призначена для студентів напряму 6.050401 – металургія заочної форми навчання.

Укладач         Б.О. Литвинов, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск        О.Ю. Потап, канд. техн. наук, доц.

Рецензент      В.Д. Румянцев, канд. техн. наук, проф. (НМетАУ)

Підписано до друку 23.03.09. Формат 60х84 1/16.  Папір друк.  Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,58. Умов. друк. арк. 1,56. Тираж 150 пр. Замовлення №

# Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

# Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни

«Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка»

для студентів напряму

6.050401– Металургія

КАФЕДРА   АВТОМАТИЗАЦІЇ   ВИРОБНИЧИХ   ПРОЦЕСІВ

●   НМетАУ   ●

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради академії

Протокол  № 9 від 30.12.08

Дніпропетровськ   НМетАУ  2009

# Робочий план дисципліни

# Розподіл навчальних годин (денна та заочна форма навчання)

|  | денна форма | заочна |
| --- | --- | --- |
|  |  | форма |
| Усього годин за навчальним планом | 144 | 144 |
| у тому числі: #### Аудиторні заняття | 48 | 20 |
| з них: лекції | 32 | 12 |
| лабораторні роботи | 16 | 8 |
| практичні заняття | - | - |
| семінарські заняття | - | - |
| #### Самостійна робота | 96 | 124 |
| у тому числі при : підготовці до аудиторних занять | 24 | 10 |
| підготовці до модульних контрольних робіт | 36 | - |
| виконанні курсових проектів (робіт) | - | - |
| виконанні індивідуальних завдань | - | 40 |
| опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях | 36 | 74 |
| #### Підсумковий контроль | д.зал. | зал. |

# Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна "Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.50401 «Металургія».

Мета вивчення дисципліни –  засвоєння основ побудови автоматичних та автоматизованих систем управління (САУ та АСУТП) на базі мікропроцесорних контролерів та промислових комп’ютерів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- причини, що викликають необхідність автоматизації та передумови щодо їх застосування;

- основні принципи автоматизованого управління, їхні переваги та  недоліки;

- принцип дії, характеристики та можливості основних вимірювачів технологічних параметрів;

- загальну структуру, функціональні можливості та межі застосування мікропроцесорних контролерів;

вміти:

- висувати вимоги до САУ та АСУТП;

- читати функціональні схеми автоматизації;

- оцінювати доцільність використання певних технічних засобів, зокрема вимірювачів технологічних параметрів, для реалізації локальних САУ;

- робити висновки щодо ефективності використання САУ в металургійному виробництві.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні екзамену у тестовій формі.

Зв’язок з іншими дисциплінами – вивченню дисципліни передує вивчення дисциплін: “Вища математика”, “Фізика”, “Електротехніка”, “Основи металургійних процесів”. Набуті знання та вміння використовуються при вивченні дисципліни професійно-практичного циклу “Оптимізація металургій-них процесів”, “Алгоритмізація і управління металургійними процесами та ін.

Зміст дисципліни

| №№ тем | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Історія розвитку автоматизації виробничих процесів. Причини автоматизації та її передумови Вступ: мета, задачі та логічна структура дисципліни. Автоматизація як об’єктивна закономірність розвитку суспільного виробництва та її соціальне значення. Причини, що викликають необхідність автоматизації. Умови, які мають передувати впровадженню автоматизації. | 1г.лекц. 4г. самост. роботи [1,2,3] |
| 2 | Принципи побудови систем автоматичного управління (САУ) Сутність та особливості принципів управління за відхиленням, збурюванням та комбінованого управління. Основні пристрої САУ та їх класифікація за призначенням. Типова функціональна схема САУ. | 1г.лекц. 4г. самост. роботи [1,2,3] |
| 4 | Класифікація САУ Класифікація САУ за методом управління, характером використання інформації. Різновиди математичних моделей САУ. | 4г. самост. роботи [1,2] |
| 5 | Статичні та динамічні характеристики лінійних САУ. Поняття про статичний та динамічний стан САУ. Математичний опис лінійних САУ із зосередженими параметрами. Перехідна функція. Функція передачі. Частотні характеристики. | 1г.лекц. 4г. самост. роботи [1] |
| 6 | Типові динамічні ланки Поняття про типову динамічну ланку. Динамічні характеристики типових ланок різного порядку, ланок, що інтегрують і диференціюють, ланки чистого запізнення. | 2г. лекц. 8г. самост. роботи [1] [5] |
| 7 | Функції передачі замкнених САУ Алгоритмічні (структурні) схеми АСУ та правила їх перетворення. Пошук функцій передачі замкнених САУ за керуючим та за збурюючим впливами. | 1г. лекц. 4г. самост. роботи [1] |
| 8 | Поняття про якість САУ. Типові закони регулювання Показники якості перехідних процесів регулювання. П-, І-, ПІ- та ПІД-закони регулювання та особливості їх застосування. | 2г. лекц. 8г. самост. роботи [1,2] [5] |
| 9 | Основи вимірювальної техніки Основні поняття метрології та вимірювальної техніки. Похибки вимірювань. Клас точності вимірювальних приладів. Класифікація вимірювальних приладів та систем автоматичного контролю. | 4г. самост. роботи [1,4] |
| 10 | Вимірювання технологічних параметрів металургійного та прокатного виробництва Принципи дії та побудова вимірювачів температури, тиску, витрати, ваги, складу газів. Вимірювання специфічних параметрів прокатного виробництва: швидкості прокатки, геометричних розмірів прокату, натягнення та ін. | 14г. самост. роботи [1,4] |
| 11 | Загальні відомості про мікропроцесорну техніку Представлення інформації в цифрових обчислювальних машинах. Логічна структура та модульний принцип побудови мікропроцесорної системи управління (МП-системи). Призначення та функції основних модулів МП-систем: ЦПУ, пам’яті, введення/виведення сигналів тощо. | 1 г. лекц 8г. самост. роботи [5] |
| 12 | Основи прямого цифрового управління (ПЦУ) технологічними процесами на базі мікропроцесорних контролерів Основні операції, що виконуються під час ЦПУ. Спрощена структурна схема типового контура регулювання. Регулюючі мікропроцесорні програмно-логічні контролери РЕМІКОНТ та ЛОМІКОНТ, їхня структура, функції, можливості, області застосування. | 1 г. лекц 8г. самост. роботи [5] |

Лабораторні роботи

| №№ занять | Тема роботи | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дослідження роботи та повірка первинних перетворювачів та вторинних контрольно-вимірювальних приладів | 4 |
| 2 | Типові регулятори та їх вплив на показники якості регулювання. | 4 |

Рекомендована література

Основна

- Контроль и автоматизация металлургических процессов: Учебник для вузов. / Г.М. Глинков и др. – М.: Металлургия, 1989. – 332 с.

- Щербина Г.С., Потап О.Ю., Єгоров О.П.  Автоматизація виробничих процесів. Принципи побудови систем автоматизації: Навчальний посібник.-НМетАУ, 2008.- 47с.

- Щербина Г.С., Потап О.Е. Основы автоматизации: Учеб.пособие. – Днепропетровск: ГИПОпром, 2003. – 56 с.

- Глинков Г.М., Маковский В.А. АСУТП в черной металлургии: Учебник для вузов. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1999. – 310 с.

- Методические указания для изучения основ проектирования систем регулирования, технологического программирования и выполнения лабораторных работ на базе Ремиконта-130 по дисциплине «Автоматизация производственных процессов, микропроцессорная техника» для студентов всех специальностей / Сост.: В.В. Кирсанов, Б.А. Литвинов, В.Ф. Сапов, В.И. Шибакинский – Днепропетровск, ГМетАУ, 1999. – 98 с.

Додаткова

- Автоматическое управление металлургическими процессами: Учебник для вузов. 2-е изд./ Под ред. А.М. Беленького. – М.: Металлургия,1989. –

384 с.

- Глинков Г.М., Климовицкий М.Д. Теоретические основы автоматического управления металлургическими процессами: Учеб. пособие. – М.: Металлургия, 1985. – 304 с.

- Основы теории и элементы систем автоматического регулирования: Учебник для вузов. / Под ред. Г.М. Глинкова. – М.: Металлургия, 1987. – 270 с.

Методичні вказівки  по вивченню дисципліни

Принципи побудови систем автоматичного управління. Функції АСУТП.

При вивченні дисципліни  «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» необхідно перш за все уяснити для себе основні принципи побудови автоматичних та автоматизованих систем регулювання  (АСР),  управління – САУ та АСУТП.

Регулювання–більш вузьке поняття порівняно з поняттям управління.  Метою автоматичного  регулювання  є підтримка на заданому рівні  однієї або кількох величин  – вихідних параметрів, які характеризують стан технологічного об’єкту управління (ТОУ). Цим терміном визначають сукупність технологічного обладнання та реалізованого на ньому технологічного процесу виробництва.

Регулювання здійснюється без участі людини – оператора, роль якого –встановити бажану величину завдання автоматичному регулятору або мікропроцесорному контролеру і в подальшому вести спостереження за ходом технологічного процесу, щоб у разі потреби змінити завдання.

При автоматизованому управлінні найважливіша функція – встановлення оптимального в даних обставинах завдання, що передається від людини–оператора системи  до автоматичних пристроїв вищого рівня ієрархії – управляючим обчислювальним комплексам (УОК). Для визначення оптимального  завдання регуляторам, які працюють на нижньому (локальному) рівні управління, УОК використовують всю доступну інформацію про технологічний  процес та адекватні процесу математичні моделі. Можлива також побудова автоматизованих систем прямого цифрового управління в яких функції локальних регуляторів виконують УОК верхнього рівня. Системи автоматизації  складних технологічних об’єктів з використанням засобів обчислювальної техніки  (як правило) становлять клас АСУТП.

АСУТП- автоматизована система управління  технологічним об’єктом  – людинно–машинна система управління призначена для автоматизованого збору та обробки  інформації  необхідної для оптимального управління тех–  нологічним об’єктом у відповідності до  вибраного  критерія оптимальності.

Функції АСУТП :

1. Інформаційні, результатом їх виконання є представлення оператору системи  або зовнішньому одержувачу  інформації про стан об’єкту управління.

До цих функцій відносяться:

- контроль параметрів процесу та видача результатів безперервно, періодично або за викликом оператора;

-передача, перетворення, обробка, зберігання  інформації та представлення її на  табло, мнемосхемах, моніторах та ін.;

- реєстрація  параметрів безперервно або періодично (на принтерах);

- друкування звітної документації про  технологічний процес та його результати;

- розрахунки комплексних показників технологічного процесу, які неможливо  виміряти безпосередньо;

-виявлення та сигналізація небезпечних ситуацій;

-передача інформації на верхні рівні АСУ, суміжним системам та отримання від  них необхідної інформації.

2. Управляючі:

- ручне дистанційне керування  виконавчими механізмами системи;

-автоматична стабілізація параметрів  ТОУ;

-програмна зміна параметрів процесу  за наперед відомим законом (програмою), який  задається регулятору програмним задатчиком;

- програмно – логічне керування дискретними процесами;

- формування та реалізація управляючих впливів на процес, які забезпечують досягнення  або дотримання режиму, оптимального за технологічними чи тех–

ніко – економічними критеріями (ця функція і є, власне,  управлінням);

-захист обладнання  та персоналу від аварій.

Структура та режими роботи АСУТП

1. Децентралізована структура.

Ця структура використовується при побудові САУ відносно простими процесами. Представлена кількома не зв’язаними між собою автоматичними системами регулювання (АСР) без використання обчислювальної техніки. 	Основні функції:

-контроль параметрів об’єкту, як правило, аналоговими вимірювальними приладами, розташованими на щиті;

-стабілізація процесу на заданому режимі, який встановлює людина-оператор;

- програмно–логічне управління;

-захист обладнання  та персоналу від аварій.

Всі управляючі рішення приймає оператор, керуючись показаннями приладів,  наглядом за процесом та власним досвідом. Перевагою децентралізованих систем є висока живучість – при відмові одного приладу оператор переходить на  ручне управління і технологічний процес не преривається.  Однак, децентралізовані системи дорогі,  громіздкі, консервативні  щодо модернізації.

2. Централізована структура.

Характерна для початкового періоду використання УОК в АСУТП.

Вся інформація про об’єкт концентрується та обробляється на одному потужному обчислювальному комплексі, який обслуговує всі контури управління по черзі з урахуванням пріоритетів тієї чи іншої задачі.

Системи з такою структурою працюють, як правило, в інформаційному режимі або в режимі «радника оператора».

Людина–оператор системи:

- аналізує інформацію, отриману від УОК, або поради обчислювального комплексу у вигляді конкретних розрахунків;

- приймає рішення щодо виду та величини управляючого впливу на  технологічний об’єкт;

- здійснює управляючий  вплив через локальні системи автоматизації.

Оператор може реалізувати пораду УОК чи відхилити її в залежності від влас-ного розуміння ситуації, що склалася на об’єкті. Це можна назвати недоліком режиму «радник оператора» і в той же час його перевагою у зв’язку з можливістю захисту ТОУ від помилок через недостовірність  інформації, неадекватність використаної математичної моделі реальному процесу, або через збої в УОК.

Недоліком централізованої структури є також її низька живучість– при збоях

в УОК процес управління преривається.

3. Розподілена структура АСУТП.

Реалізація розподіленої структури стала можливою у зв’язку з появою нових технічних засобів автоматизації – мікропроцесорних контролерів (РЕМІКОНТ, ЛОМІКОНТ, програмно–технічного комплексу УНІКОНТ та ін).

Вона базується на трьох основних принципах:

-задачі управління складним об’єктом розділяються між кількома (або кількома  десятками) мікропроцесорних контролерів  та УОК, кожен з яких обслуговує  порівняно автономну зону технологічного процесу;

-представлення інформації ієрархічно централізується (по агрегату, цеху, підприємству); інформація представляється, переважно, на екранах дисплеїв в компактній, наглядній формі без використання громіздких щитів для розміщення приладів контролю та автоматизації;

-для зв’язку технічних засобів між собою використовується цифрова мережа, інформація в якій передається в послідовній формі (ІРПС).

Розподілені АСУТП працюють, переважно, в режимі супервізорного або прямого цифрового управління.

При супервізорному режимі роботи УОК включається в замкнутий контур автоматичного управління і виробляє  управляючі впливи у вигляді сигналів завдання локальним регуляторам. Оператор здійснює лише загальний нагляд за ходом процесу. Втручання в управління потрібне тільки  в разі виникнення непередбачених ситуацій. Залишається також необхідність вносити корективи в управління процесом при змінах умов виробництва (сировини, продукції що виробляється та інш.), тобто  уточняти  математичні моделі процесу, їх коефіцієнти.

В режимі прямого цифрового управління локальні регулятори взагалі виключаються із системи або використовуються як резерв. Їх роль виконує безпосередньо УОК, тобто на обчислювальний комплекс покладаються додаткові функції по формуванню законів регулювання та управління  виконавчими механізмами  АСУТП. Очевидний недолік концепції ПЦУ проявляється при відмовах УОК– повна втрата управління об’єктом.

Статичні та динамічні характеристики лінійних САУ. Типові динамічні

ланки.

Якість перехідних процесів, які виникають в САУ  в результаті взаємодії

збурювання з одного боку та керуючих впливів регуляторів з іншого боку, залежить від її структури та характеристик елементів, що складають систему. 	Статичною характеристикою елемента САУ називають зв'язок між його вихідною та вхідною величинами в сталому стані. Якщо статична характеристика елемента САУ представляє пряму лінію, такий елемент називається лінійним, а система управління що зібрана з лінійних елементів–лінійною САУ. В інших випадках елемент системи є нелінійним або має релейну статичну характеристику.

Динамічна характеристика елемента (ланки) САУ описує, як змінюється його  вихідна величина якщо на вхід  ланки подано будь–який сигнал (вплив).

Зазвичай  типовий вхідний вплив – одиничний стрибок, імпульс або гармонічний сигнал з постійною амплітудою та змінною частотою.

При цьому поведінка вихідної величини  лінійних ланок в динаміці описується математичним апаратом  лінійних диференційних рівнянь з постійними коефіцієнтами або функціями комплексної змінної (частотні характеристики ланки).

Домовилися ділити складну САУ на динамічні ланки таким чином, щоби динаміка окремої ланки описувалась диференційним рівнянням не вище другого порядку. За таких умов велике різноманіття функціональних елементів САУ зводять до кількох так званих типових динамічних ланок.

З деякими спрощеннями це:

- ланка нульового порядку (підсилювач, ланка без інерції );

- ланка першого порядку ( інерційна ланка);

- ланка другого порядку ( аперіодична та коливальна);

- інтегруюча ланка ( ланка пропорційної швидкості);

- диференціатор;

- ланка чистого запізнення.

Визначивши теоретично або експериментально динамічні властивості окремих ланок, з яких складається САУ, можливо дослідити поведінку системи управління  будь –  якої структури.  Для цього використовують

особливу форму описання динаміки окремих ланок, їх сполучень та САУ в цілому –  за допомогою функцій передачі, які можливо отримати, записавши  диференційні рівняння динаміки в операторній формі.

Більш детально поняття  передаточних функцій буде розкрито на лекціях.

Ефективним способом дослідження  перехідних процесів  в  реальних САУ є математичне моделювання динаміки систем на сучасних комп’юте- рах з використанням пакетів прикладних програм (зокрема системи структурного  моделювання SIMULINК). Моделювання дозволяє з мінімальними витратами часу визначити як умови стійкості системи, так і конкретні показники   якості управління.

Поняття про якість САУ. Типові закони регулювання.

Основні показники   якості управління:

-час регулювання;

- динамічна помилка;

-помилка сталого стану;

-коливальність перехідного процесу;

-перерегулювання;

-декремент загасання коливань та інші.

Показники якості перехідних процесів в САУ визначаються величиною

збурюючих впливів, статичними та динамічними властивостями об’єкта, виб–

раним законом управління та параметрами регулятора.

Основні лінійні закони управління:

-Пропорційний (П-закон), в якому величина управляючого впливу  Y пропорційна вхідному сигналу регулятора X ; тобто  Y=Kп X,  де

Kп- коефіцієнт передачі регулятора, який визначає величину регулюючого  впливу П-регулятора  Y при умові X = 1.

- Інтегральний  ( астатичний , І-закон) або закон пропорційної швидкості, при якому швидкість реалізації управляючого впливу  пропорційна вхідному сигналу регулятора X :  dY/dτ= Kа X , де  Kа- астатичний коефіцієнт передачі регулятора, який визначає швидкість управляючого впливу dY/dτ  при величині вхідного сигналу X=1.

Після інтегрування приведеного вище закону маємо Y=Kа ∫ X dτ,  тобто величина управляючого впливу  пропорційна інтегралу від вхідного сигналу X.

В операторній формі І-закон записують як:  Y=Kа/р.

Обидва найпростіші закони регулювання:  П-закон та І-закон мають чималі недоліки в сенсі  забезпечення якості управління. П-регулятори не в змозі регулювати без помилок сталого стану, а І-регулятори не спроможні ефективно працювати на  інерційних об’єктах; перехідні процеси характеризуються значною коливальністю або система управління взагалі втрачає стійкість. З наведених причин в більшості випадків проектанти САУ віддають перевагу більш складним законам ПІ та ПІД.

-Пропорційно-інтегральний закон ( П І-закон ) об’єднує попередні два закони П та І . Величина регулюючого впливу П І регулятора   визначається як: Y=Kп X + Kа ∫ X dτ.

Це означає, що на початку процесу регулювання, коли величина  Kа ∫ X dτ

ще мала через малий час інтегрування, регулюючий вплив складає Yп=Kп X, регулятор працює як пропорціональний і видає реакцію на вхідний сигнал X  з максимальною швидкістю, забезпечуючи невелику динамічну помилку.

З часом збільшується інтегральна компонента регулюючого впливу

Yі = Kа ∫ X dτ  з суттєво меншою швидкістю, яка залежить від встановленої

в процесі наладки регулятора величини коефіцієнту Kа. Слід звернути увагу,

що інтегральна компонента регулюючого впливу Yі = Kа ∫ X dτ  буде зростати

в процесі регулювання доти, доки вхідний сигнал X  не стане рівним нулю.

Таким чином наявність інтегралу в законі регулювання є гарантією

ліквідації помилок сталого стану, оскільки при наявності  будь-якої малої величини X величина Yі  буде зростати і процес регулювання продовжується.

В операторній формі ПІ-закон часто представляють в формі:

Y =Kп ( 1+ 1 / Ti p ) X;

де  Кп/Ті= Ка. Новий параметр регулятора Ті – час інтегрування, величина якого визначає швидкість інтегрального впливу на процес управління.

Очевидно, чим більше Ті, тим ця швидкість буде меншою. Існують теоретичні та інженерні методи для розрахунків оптимальних параметрів регуляторів, що забезпечать бажаний характер перехідних процесів  в САУ з заданими показниками якості управління. Величина цих параметрів пов’язана з властивостями об’єкта.  Наприклад, чим більша інерція об’єкта, тим меншою повинна бути швидкість інтегрального впливу на процес, для чого потрібно збільшити час інтегрування Ті. В іншому випадку  зросте коливальність перехідного процесу і навіть втрата стійкості системи.

- Пропорційно-інтегрально-диференційний закон ( П І Д-закон ), який створюється  шляхом  введення похідної в закон управління:

Y=Kp ( 1+ 1 / Ti p + Tп p ) X;

де Тп –постійна часу передування.

Як зрозуміло з математичного запису ПІД-закону, до пропорційної та інтегральної складової регулюючого впливу додається диференційна складова

Yд=Тп рХ,   де   рХ– операторна форма запису похідної від Х, тобто dX/dτ.

Особливість цієї складової в ПІД–законі полягає в тому, що її знак

визначається напрямком зміни вхідної величини регулятора Х : якщо керована величина процесуХ зростає від заданої,dX/dτ> 0 і диференційна компонента Yд      додається до інших складових, підсилюючи загальну величину керуючого впливу на процес. Очевидно, це приведе до зменшення відхилення величини Х від завдання, динамічна помилка буде меншою.

У випадку, коли керована величина перейшла через максимум і наближається до заданої, сигнал похідної  dX/dτ< 0, і диференційна компонента  Yд  віднімається від решти складових, зменшуючи   загальну величину керуючого впливу  ПІД-регулятора на об’єкт. Відбувається своєрідне гальмування впливу регулятора Y,  цим він  передує можливому в інших випадках перерегулюванню, зменшує коливальність перехідного процесу в САУ.

Визначна властивість сигналу похідної в законі управління полягає в тому, що він суттєво покращує показники перехідного процесу в динаміці і ніяк не впливає на статику, оскільки в сталому стані при Х= const величина похідної  dX/dτ= 0.

Вимірювання технологічних параметрів металургійного та 	        	прокатного виробництва

При побудові    АСУТП  в металургії виникають чималі труднощі з отриманням оперативної і точної інформації про стан ТОУ . Причиною цих ускладнень є високі температури, запиленість та вологість газів, труднощі проникнення в середину агрегатів для безперервного контролю за  ходом технологічного процесу та інші.

Вивчаючи самостійно розділ «Вимірювання технологічних параметрів металургійного виробництва» особливу увагу зверніть на технічні характеристики та можливості стандартних термоелектричних термометрів –основних засобів контролю температури рідких металів: чавуну та сталі. Необхідно також мати уяву про номенклатуру та принципи дії вторинних вимірювальних приладів: пірометричних мілівольтметрів, потенціометрів, мікропроцесорного вимірювача температури металу в кисневих конверторах– «Сталь» .

Для контролю температури в системах охолодження металургійних агрегатів використовують різноманітні термометри опору: платинові, мідні та напівпровідникові (термістори). Слід усвідомити  можливості цих термометрів  та номенклатуру  їх вторинних вимірювальних приладів.

Великі перспективи для автоматизації агрегатів в металургії мають пірометри випромінювання з практично необмеженою верхньою межею застосування.  Головним недоліком цих приладів є досить велика помилка результатів вимірювання, яка залежить від властивостей реальних об’єктів, котрі не є абсолютно чорними тілами. Необхідно засвоїти поняття «умовні температури» та  вміти дати оцінку вірогідних помилок вимірювань температури в металургії квазимонохроматичними пірометрами (пірометрами часткового випромінювання), радіаційними пірометрами (пірометрами повного або інтегрального випромінювання), та пірометрами спектрального співвідношення (або диференціальними пірометрами). Останні перспективні для вимірювання температури поверхні стальних злитків в процесі безперервного розливу сталі на МБЛЗ, в прокатному виробництві, і заслуговують особливої уваги.

Важливим параметром контролю та автоматизації  переважної більшості металургійних агрегатів є витрати енергоносіїв: природного газу, кисню, компресорного та турбінного дуття, води тощо. Забезпечення максимальної точності вимірювань витрати енергоносіїв важливе як з огляду на ефективність  управління технологічними процесами так і для підвищення достовірності розрахунків техніко– економічних показників виробництва.

Найбільш поширеним методом вимірювання витрат є метод дроселювання потоку енергоносія (метод змінного перепаду статичного тиску на дросельному пристрої–діафрагмі, соплі чи  на трубі Вентурі).

Зв'язок між витратами газу V та перепадом статичного тиску на дросельному пристої характеризується залежністю: V= Aαεd²√ΔP/ρ  ; м3/хв,   де:

А –  постійний коефіцієнт;

α  – коефіцієнт витати, залежить від модулю дросельного пристрою m=(d /D)2

та критерія Рейнольдса ;

ε  – коефіцієнт, що враховує вплив безповоротної втрати тиску на дросельному пристрої на точність вимірювання витрати газу;

d  – діаметр отвору дросельного пристрою;

ΔP – перепад статичного тиску на дросельному пристрої, який вимірюється диференційним манометром;

ρ –  густина газу в трубопроводі.

Вимірювання витрат по перепаду статичного тиску з необхідною точністю можливе при умові врахування коливань температури та тиску енергоносія в трубопроводі, які впливають на  його густину, об’єм та швидкість руху. Зверніть увагу на необхідність автоматичного корегування показань вимірювачів витрат газів в залежності від зміни цих параметрів. При відсутності таких можливостей необхідно ввести поправку в показання відповідних приладів  на поточну величину абсолютного тиску та температури газу за формулою   Vд=Vп√PTр/TPр ,   де:

Vд– дійсні витрати газу, м³/хв;

Vп– показані приладом витрати газу, м³/хв;

Р,Т–  фактичні значення абсолютного тиску та температури газу;

Рр,Тр – розрахункові значення абсолютного тиску та температури газу.

Вимірювання перепаду статичного тиску на тому чи іншому дросельному пристрої здійснюється диференційними манометрами,  як правило з вихідним  нормованим сигналом постійного струму, що сприймається універсальними вторинними приладами, автоматичними регуляторами чи УВК.

Передача інформації в АСУТП нормованими сигналами постійного струму  є найбільш поширеним  методом і в інших приладах  та системах автоматизації.  Їх використання забезпечує можливість централізованого контролю параметрів об’єкту, зменшує номенклатуру приладів  та дозволяє їх взаємозамінність.

Склад промислових газів на виході металургійних агрегатів в багатьох випадках є майже єдиним джерелом інформації про хід технологічних процесів всередині цих агрегатів. Необхідно вивчити принципи роботи та можливості магнітних газоаналізаторів для визначення концентрації О2 , кондуктометричних аналізаторів для вимірювання концентрації СО2, а також універсальних газоаналітичних комплексів на базі мас-спектрометрів.

Мікропроцесорна техніка

При вивченні цього розділу програми студент має усвідомити:

- призначення та функції основних модулів мікропроцесорних систем: ЦПУ, пам’яті, введеня/виведеня сигналів тощо;

- фізичну та віртуальну структуру мікропроцесорного контролера РЕМІКОНТ;

-основні процедури технологічного програмування  регулюючих контролерів, функції каналу інтерфейсного зв’язку контролера з УОК верхнього рівня АСУТП;

- структуру АСУ на базі контролера РЕМІКОНТ;

- основні алгоблоки, які містяться в бібліотеці контролерів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Навчальним планом заочного факультету передбачено виконання однієї контрольної роботи з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка" .

Варіант завдання на контрольну роботу та необхідні числові данні для розрахунків визначає викладач  в період установчих занять.

Варіант 1.

1. Поясніть  принцип дії, основні характеристики, переваги та недоліки пірометрів часткового випромінювання, можливі області їх застосування.

2. Визначте дійсну температуру рідкого чавуну, якщо пірометр повного випромінювання, направлений на його поверхню, показав температуру t1.

3. Мілівольтметр термоелектричного термометра градуювання ПП–1 показав температуру t2. Температура вільних кінців термометра t3, лінія зв’язку з мідного проводу. Знайдіть дійсну температуру об’єкту вимірювання.                                                                                                                            4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем            автоматизації у відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичної стабілізації витрати  газу на нагрівальну камерну піч.

Варіант 2.

1. Поясніть принцип дії, основні характеристики, достойності та недоліки пірометрів повного випромінювання, можливі області їх застосування.

2. Визначте дійсну температуру рідкої сталі, якщо пірометр часткового випро–   мінювання, направлений на її поверхню, показав температуру t1.

3. Поясніть призначення нормуючих перетворювачів для дистанційної передачі інформації в АСУ. Приведіть конструкцію нормуючого перетворювача для вимірювання зусиль та переміщень.  Поясніть його роботу.

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичної стабілізації температури  в нагрівальній камерній печі.

Варіант  3.

1. Поясніть  принцип дії, основні характеристики  та переваги пірометрів спектрального співвідношення, можливі області їх застосування. Наведіть структурну схему пірометра «Спектропір–10» та опишіть роботу цього приладу.

2. Пірометр «Спектропір–10» вимірює температуру вольфраму, яка за контрольним виміром зразковим приладом складає t1. Яку температуру покаже пірометр спектрального співвідношення, якщо коефіцієнти випромінювання вольфраму на хвилях λ1  = 0,47мкм   та λ2=0,6мкм (ефективна довжина хвилі фотодіодних  приймачів випромінювання  ФДК та ФДГ) cкладають відповідно   ε λ1 =0,469  та   ε λ2= 0,443.

3. Мілівольтметр термоелектричного термометра градуювання ТХК показав температуру t2. Температура вільних кінців термометра t3, лінія зв’язку з мідного проводу. Знайдіть дійсну температуру об’єкту вимірювання.

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у відповідності до ДСТ 21.404–85 . Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичної стабілізації витрати кисню для продувки металу в кисневому конверторі.

Варіант  4.

1. Поясніть принцип дії, основні характеристики  автоматичних потенціометрів, приведіть схему цього приладу та опишіть його роботу.

2. Пірометр «Спектропір–10» вимірює температуру литої заготовки на МБЛЗ, яка за результатом контрольного виміру зразковим приладом складає t1. Яку температуру покаже пірометр спектрального співвідношення, якщо коефіцієнти випромінювання окисленої поверхні сталі на хвилях λ1  = 0,47мкм   та

λ2=0,6мкм (ефективна довжина хвилі фотодіодних  приймачів випромінюван– ня ФДК та ФДГ) cкладають відповідно   ε λ1 =0,789  та   ε λ2= 0,813?

3. Мілівольтметр термоелектричного термометра ТПР градуювання ПР 30/6 показав температуру t2. Температура вільних кінців термометра t3, лінія зв’язку з мідного проводу. Знайдіть дійсну температуру об’єкту вимірювання.

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у  відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичного  регулювання теплового  режиму нагрівачів повітря доменної печі.

Варіант 5.

1. Поясніть  принцип дії, основні характеристики  автоматичних врівноважених мостів, області  їх застосування.  Приведіть схему цього приладу та опишіть його роботу.

2. Визначте дійсну температуру  рідкого чавуну, якщо пірометр часткового випромінювання, направлений на його  окислену поверхню, показав температуру t1.

3. Автоматичний потенціометр з термоелектричним термометром градуювання ТХК показав температуру t2. Температура вільних кінців термометра t3,  лінія зв’язку виконана компенсаційними проводами. Знайдіть дійсну температуру об’єкту вимірювання.

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у  відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичного  регулювання теплового  режиму кристалізатора МБЛЗ.

Варіант 6.

1. Поясніть принцип роботи системи контролю витрати кисню на продувку металу в кисневому конверторі з використанням дросельного методу змінного перепаду статичного тиску. Яким чином можливо підвищити точність цього вимірювання?

2. Автоматичний потенціометр з термоелектричним термометром ТХА показав температуру t2. Температура вільних кінців термометра t3,  лінія зв’язку виконана компенсаційними проводами. Знайдіть дійсну температуру об’єкту вимірювання.

3. Пірометр «Спектропір–10» вимірює температуру литої  стальної заготовки на МБЛЗ, яка за результатом контрольного виміру зразковим приладом складає t1. Яку температуру покаже  цей пірометр, якщо коефіцієнти випромінювання окисленої поверхні сталі на хвилях λ1  = 0,47мкм   та λ2=0,6мкм (ефективна довжина хвилі фотодіодних  приймачів випромінювання  ФДК та ФДГ) cтановлять відповідно   ε λ1=0,889  та   ε λ2= 0,93?

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у  відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичного  регулювання теплового режиму зони вторинного охолодження МБЛЗ.

Варіант 7.

1. Наведіть основні технічні характеристики стандартних термоелектричних термометрів. Поясніть можливості їх використання для контролю температури рідкого чавуну та рідкої сталі.

2. Яку температуру покаже пірометр часткового випромінювання направлений на неокислену поверхню рідкого чавуну з дійсною температурою  t1?

3. Поясніть призначення, принцип дії та області використання тензорезистор-

них  вимірювальних перетворювачів.

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у  відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичного  регулювання теплового режиму двованної сталеплавильної печі   Варіант 8.

1. Поясніть призначення, принцип дії та області використання магнітних газоаналізаторів.

2. Виконайте розрахунки відносної помилки вимірювання витрати кисню на продувку ванни кисневого конвертора при умовах:

Р=Рр;   Тр=273 ºК;       tд= ? ºС,   якщо в системі не передбачена автоматична

корекція результатів вимірювання.

Оцініть абсолютну помилку у визначені загальної  витрати кисню на процес, яка складає для обраного конвертора 12500 м³.

3. Визначте показання пірометра повного випромінювання направленого на

неокислену поверхню чавуну в час його випуску з доменної печі, якщо зразковий термоелектричний термометр показав температуру t1.

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у  відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичного  регулювання спалення     газу у мартенівській печі .

Варіант 9.

1. Поясніть призначення, принцип дії та області використання кондуктомет–

ричних газоаналізаторів.

2.  Визначте показання пірометра часткового випромінювання, направленого на  поверхню чавуну в час його випуску з доменної печі, якщо зразковий термоелектричний термометр показав температуру t1.

3. Виконайте розрахунки відносної помилки вимірювання витрати кисню на збагачення дуття доменної печі при умовах:

Р=Рр;   Тр=273 ºК;       tд= ?  ºС ,

якщо в системі не передбачена автоматична корекція результатів вимірювання.

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у  відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичного  регулювання тиску газу на колошнику доменної печі .

Варіант 10.

1. Поясніть призначення, принцип дії та області використання  газоаналітичних вимірювальних комплексів на базі мас-спектрометрів.

2. Яку температуру покаже мілівольтметр термоелектричного термометра  ТПР (ПР 30/6), якщо дійсна  температура  об’єкта вимірювання t1, а температура вільних кінців термометра t2?

3. Поясніть призначення, принцип дії та області використання тензорезистор-

них  вимірювальних перетворювачів.

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у  відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичного  регулювання співвідношення витрат газу та повітря  в системі  спалення палива в нагрівальній печі .

Варіант 11.

1. Наведіть конструкцію манометра «Сапфір», який використовується в системах контролю тиску  та витрати газів. Опишіть роботу  цього приладу.

2. Яку температуру покаже мілівольтметр термоелектричного термометра градуювання ТХК,  якщо дійсна  температура  об’єкта вимірювання t1, температура вільних кінців термометра t2, лінія зв’язку з мідного проводу?

3. Поясніть призначення нормуючих перетворювачів для дистанційної передачі інформації в АСУ. та опишіть роботу   Наведіть конструкцію магніто–модуляційного нормуючого перетворювача  та поясніть його роботу.

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у  відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичного  регулювання перепаду температури води в кристалізаторі МНЛЗ та опишіть її роботу.

Варіант 12.

1. Наведіть основні технічні характеристики стандартних термоелектричних термометрів. Поясніть можливості їх використання для контролю температури рідкого чавуну та рідкої сталі.

2. Яку температуру покаже мілівольтметр термоелектричного термометра градуювання ТПП,  якщо дійсна  температура  об’єкта вимірювання t1, температура вільних кінців термометра t2, лінія зв’язку з мідного проводу?

3. Виконайте розрахунки відносної помилки вимірювання витрати кисню на збагачення дуття доменної печі при умовах:

Р=Рр;   Тр=273 ºК;       tд= ?  ºС ,

якщо в системі не передбачена автоматична корекція результатів вимірювання.

4. Приведіть умовні позначки, які використовують при проектуванні схем  автоматизації у  відповідності до ДСТ 21.404–85. Запроектуйте фрагмент схеми  автоматичного  регулювання теплового режиму  ЗВО  МБЛЗ.

Додаток 1

Коефіцієнти випромінювання деяких матеріалів

| Матеріал | Коефіцієнти випромінювання |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ελ |  | ε |
|  | неокислений | окислений |  |
| Сталь тверда вуглецева | 0,44 - 0,45 | 0,8 | 0,8 |
| Сталь рідка вуглецева | 0,37 | - | - |
| Чавун рідкий 1815 ºΚ | 0,4 | 0,7 | 0,28 |
| Мідь тверда 320 ºΚ | 0,11-0,20 | 0,20-0,35 | 0,6-0,7 |
| Мідь рідка 1570 ºΚ | 0.12-0.19 | - | 0,13-0,15 |
| Платина тверда 1770 ºΚ | 0,33 | - | 0,14-0,18 |
| Шлаки рідкі | 0,75-0,95 | 0,75-0,95 | 0,70-0,76 |
| Шамот | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0,59 |

Додаток 2

НСХ  стандартних термопар при температурі вільних кінців 0 ºС

| Т-ра, ºC | Термоедс, мВ |  |  |  | Т-ра, ºC | Термоедс, мВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТПП | ТПР | ТХА | ТХК |  | ТПП | ТПР | ТХА | ТХК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1,254 | - | 7,33 | 13,03 |
| 20 | 0,115 | - | 0,80 | 1,31 | 200 | 1,421 | - | 8,13 | 14,66 |
| 40 | 0,237 | - | 1,61 | 2,66 | 220 | 1,596 | - | 8,93 | 16,30 |
| 60 | 0,366 | - | 2,43 | 4,05 | 240 | 1,772 | - | 9,74 | 17,95 |
| 80 | 0,500 | - | 3,26 | 5,48 | 260 | 1,950 | - | 10,56 | 19,60 |
| 100 | 0,640 | - | 4,10 | 6,95 | 280 | 2,130 | - | 11,38 | 21,25 |
| 120 | 0,786 | - | 4,92 | 43 | 300 | 2,311 | 0,456 | 12,21 | 22,91 |
| 140 | 0,937 | - | 5,73 | 9,93 | 320 | 2,494 | 0,527 | 13,04 | 24,60 |
| 160 | 1,093 | - | 6,53 | 11,46 | 340 | 2,678 | 0,598 | 13,87 | 26,31 |

Додаток 2 (продовження)

НСХ  стандартних термопар при температурі вільних кінців 0 ºС

| Т-ра, ºC | Термоедс, мВ |  |  |  | Т-ра, ºC | Термоедс, мВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТПП | ТПР | ТХА | ТХК |  | ТПП | ТПР | ТХА | ТХК |
| 360 | 2,566 | 0,670 | 14,72 | 28,02 | 860 | 7,982 | 3,692 | 35,76 | - |
| 380 | 3,054 | 0,741 | 15,56 | 29,76 | 880 | 8,205 | 3,855 | 36,57 | - |
| 400 | 3,244 | 0,812 | 16,40 | 31,49 | 900 | 8,429 | 4,019 | 37,37 | - |
| 420 | 3,435 | 0,903 | 17,25 | 33,22 | 920 | 8,654 | 4,183 | 38,17 | - |
| 440 | 3, 627 | 0,994 | 18,09 | 34,95 | 940 | 8,881 | 4,346 | 38,97 | - |
| 460 | 3,819 | 1,086 | 18,94 | 36,68 | 960 | 9,109 | 4,535 | 39,76 | - |
| 480 | 4,14 | 1,177 | 19,79 | 38,42 | 980 | 9,338 | 4,724 | 40,55 | - |
| 500 | 4,211 | 1.268 | 20,65 | 40,16 | 1000 | 9,569 | 4,913 | 41,32 | - |
| 520 | 4,410 | 1,379 | 21,50 | 41,91 | 1020 | 9,801 | 5,106 | 42,09 | - |
| 540 | 4,609 | 1,489 | 22,35 | 43,68 | 1040 | 10,036 | 5,299 | 42,88 | - |
| 560 | 4,810 | 1,600 | 23,21 | 45,45 | 1060 | 10,271 | 5,492 | 43,64 | - |
| 580 | 5,012 | 1,710 | 24,06 | 47,23 | 1080 | 10,507 | 5,684 | 44,40 | - |
| 600 | 5,214 | 1,821 | 24,91 | 49,02 | 1100 | 10,864 | 5,876 | 45,16 | - |
| 620 | 5,419 | 1,950 | 25,76 | 50,78 | 1120 | 10,984 | 6,081 | 45,91 | - |
| 640 | 5,625 | 2,079 | 26,61 | 52,53 | 1140 | 11,224 | 6,286 | 46,66 | - |
| 660 | 5,832 | 2,209 | 27,46 | 54,28 | 1160 | 11,466 | 6,491 | 47,40 | - |
| 680 | 6,041 | 2,338 | 28,30 | 56,03 | 1180 | 11,709 | 6,696 | 48,14 | - |
| 700 | 6,251 | 2,467 | 29,15 | 57,77 | 1200 | 11,954 | 6,902 | 48,87 | - |
| 720 | 6,462 | 2,614 | 29,99 | 59,51 | 1220 | 12,194 | 7,118 | 49,59 | - |
| 740 | 6,675 | 2,761 | 30,83 | 61,24 | 1240 | 12,435 | 7,334 | 50,31 | - |
| 760 | 6,889 | 2,907 | 31,66 | 62,97 | 1260 | 12,675 | 7,550 | 51,02 | - |
| 780 | 7,104 | 3,054 | 32,49 | 64,70 | 1280 | 12,916 | 7,766 | 51,73 | - |
| 800 | 7,323 | 3,201 | 33,32 | 66,42 | 1300 | 13,158 | 7,982 | 52,43 | - |
| 820 | 7,541 | 3,365 | 34,13 | - | 1320 | 13,390 | 8,207 | - | - |
| 840 | 7,761 | 3,528 | 34,95 | - | 1340 | 13,640 | 8,432 | - | - |