Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни

«Основи проектування систем автоматизації»

для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

КАФЕДРА   АВТОМАТИЗАЦІЇ   ВИРОБНИЧИХ   ПРОЦЕСІВ

●   НМетАУ   ●

Дніпропетровськ   НМетАУ  2010

# 1. Робоча програма дисципліни

# Розподіл навчальних годин (денна та заочна форма навчання)

|  | денна форма | заочна форма |
| --- | --- | --- |
| Усього годин за навчальним планом | 144 | 144 |
| у тому числі: #### Аудиторні заняття | 56 | 24 |
| з них: лекції | 40 | 12 |
| лабораторні роботи | - | - |
| практичні заняття | 16 | 12 |
| семінарські заняття | - | - |
| #### Самостійна робота | 88 | 120 |
| у тому числі при : підготовці до аудиторних занять | 28 | 12 |
| підготовці до модульних контрольних робіт | 27 | - |
| виконанні курсових проектів (робіт) | - | - |
| виконанні індивідуальних завдань | 12 | 24 |
| опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях | 21 | 84 |
| #### Підсумковий контроль | диф. залік | залік |

# Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна "Основи проектування систем автоматизації" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни –  засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для проектування сучасних АСУ ТП, розробки текстової та графічної проектної документації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- склад АСУ ТП

- етапи життєвого циклу та послідовність проектування АСУ ТП;

- типи та види схем АСУ ТП;

- склад та основні вимоги, що висуваються до проектної документації з АСУ ТП;

вміти:

- висувати комплекс вимог до АСУ ТП (Складати технічне завдання на проектування АСУ ТП);

- читати та разробляти основні схеми та креслення з АСУ ТП;

- складати текстові документи з АСУ ТП;

- компонувати управляючі обчислювальні комплекси (УОК).

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті індивідуального завдання та складанні контрольної роботи у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект тестових завдань, комплект описів систем автоматизації технологічних процесів, що є вихідною інформацією для виконання індивідуального завдання з проектування технічного забезпечення АСУ ТП.

Зв’язок з іншими курсами – Дисципліна є завершальною при підготовці бакалаврів напряму “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Їй передує вивчення дисциплін “Мікропроцесорна техніка”, “Технічні засоби автоматизації” та модуля “Побудова алгоритмів програм АСУ ТП” дисципліни “Програмування мікроконтролерів”.

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни “Автоматизація технологічних процесів”.

Зміст дисципліни

| №№ тем | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин), література |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні відомості про АСУ ТП Визначення АСУ ТП. Докорінні відмінності АСУ ТП від інших систем автоматизації. Цілі створення АСУ ТП і їх призначення. Інформаційні та керуючі функції АСУТП. Класифікація АСУ ТП. Склад АСУ ТП і загальна характеристика видів забезпечення. | 4г. самост. роботи [1,3] |
| 2 | Передпроектні роботи зі створення АСУ ТП Методи дослідження передпроектних ситуацій. Техніко-економічне обґрунтування створення АСУ ТП. Основні вимоги до систем автоматизації. Початкові матеріали і зміст технічного завдання на створення АСУ ТП. | 1 г. лекц. 4 г. самост. роботи [1,7] |
| 3 | Проектування функціональної частини систем і організаційної структури АСУ ТП Функціональна структура АСУ ТП, особливості її розробки. Функціональні схеми систем автоматизації, їх зміст і правила виконання. Організаційна структура АСУ ТП. | 1 г. лекц. 4 г. самост. роботи [1,4] |
| 4 | Проектування інформаційного (ІО) забезпечення АСУ ТП Склад інформаційного забезпечення: вхідні і вихідні дані і документи систем, масиви даних, класифікатори. Особливості розробки ІО. | 1 г. лекц. 4 г. самост. роботи [1] |
| 5 | Проектне компонування об'єктно-орієнтованих апаратурно-програмних комплексів на базі індустріальних комп’ютерів Переваги проектного компонування. Основні етапи проектного компонування. Особливості функціонального і конструктивного компонування. Основи побудови та функціонування мікропроцесорних управляючих обчислювальних комплексів (МП УОК). Зовнішні інтерфейси. | 4 г. лекц. 16 г. самост. роботи [3,4,5] |

| №№ тем | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин), література |
| --- | --- | --- |
| 6 | ##### Проектування технічного (ТО) забезпечення АСУ ТП Технічне забезпечення як складова частина АСК ТП. Типовий склад технічних засобів (ТЗА) АСК ТП. Загальні принципи розміщення технічних засобів на об’єкті. Типи та види схем для систем автоматизації, вимоги до них та правила щодо їх складання. | 2 г. лекц. 24 г. самост. роботи [3,4] |
| 7 | Проектування електричного живлення АСУ ТП Схеми електроживлення (живильна та розподільна мережі). Призначення та характеристики апаратури схем електроживлення. Завадозахищеність, електроживлення та безпека МП УОК. Розгляд проблем заземлення. Електроживлення та заземлення устаткування в промислових мережах АСУ ТП. | 1 г. лекц. 8 г. самост. роботи [3,4] |
| 8 | Проектування щитів та пультів Основні типи конструкцій щитів та пультів. Креслення загального виду щитів та пультів. Схеми з’єднань електричних проводок для щитів та пультів. Ергономічні вимоги при проектуванні щитів та пультів. | 6 г. самост. роботи [3,4] |
| 9 | Основи теорії надійності Основні поняття теорії надійності: надійність, відмова, несправність, працездатний та непрацездатний стан технічних об’єктів. Види відмов. Класифікація об’єктів в теорії надійності: об’єкти, що ремонтуються та не ремонтуються, що відновлюються та що не відновлюються, що припускають та не припускають короткочасні перерви в роботі. Показники надійності об’єктів що не ремонтуються: напрацювання до відмови; функція надійності; функція ненадійності; імовірність безвідмовної роботи; щільність розподілення напрацювання до відмови; інтенсивність відмов; середнє напрацювання до відмови. Теоретичні розподілення напрацювання до відмови. Показове розподілення. | 6 г. самост. роботи [2,6] |

| №№ тем | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 10 | Методи розрахунку надійності Постановка задачі розрахунку надійності. Цілі розрахунків надійності систем автоматизації, що проектуються. Етапи розрахунку надійності АСУ ТП, Укладання логічної схеми надійності. Послідовне, паралельне та паралельне ненавантажене з’єднання ланок на логічних схемах надійності. Етапність розробки логічної схеми надійності. Вибір та уточнення показників надійності елементів системи. Обчислення показників надійності. | 2 г. лекц. 8 г. самост. роботи [2,6] |

Практичні заняття

| №№ занять | Тема заняття | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Складання технічного завдання на розробку АСУ | 2 |
| 2 | Засвоєння прийомів проектного компонування управляючих обчислювальних комплексів | 2 |
| 3 | Складання схем автоматизації, принципових схем управління та сигналізації, принципових схем живлення | 2 |
| 4 | Розробка принципових схем живлення АСУ ТП, схем щитів та пультів | 2 |
| 5 | Укладання логічних схем надійності для управляючих апаратурно-програмних комплексів АСУ ТП | 2 |
| 6 | Розрахунок показників надійності для технічного забезпечення систем автоматизації | 2 |

Рекомендована література

- Потап О.Ю. Основи проектування систем автоматизації: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: ДІПОпром, 2007.- 48с.

- Потап О.Ю. Надійність систем автоматизації: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: ДІПОпром, 2007.- 32с.

- Проектирование систем автоматизации технологических процессов / Под ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 464 с.

- Клюев А.С., Глазов Б.В., Миндин М.Б. Техника чтения схем автоматического управления   и  технологического контроля.  – М.: Энергоатомиздат,1983.- 360 с.

- Все необходимое для автоматизации технологических процессов на базе РС / Каталог продукции фирмы ProSoft. Версия 8.1, 2002  (www.ProSoft.ru).

- Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных систем. – М.: Энергия, 1977. – 536с..

- ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.– М.: Госстандарт СССР, 1989. – 14 с.

2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Навчальним планом заочного факультету передбачене виконання одного індивідуального завдання з дисципліни “Основи проектування систем автоматизації “. Вихідні дані завдання містять спрощений опис функцій конкретної інформаційної або управляючої АСУ зі вказівкою на усі сигнали та дані, що надходять до управляючий обчислювального комплексу (УОК) та виходять з нього.

За кожним варіантом для описаної системи необхідно:

- скласти таблиці переліків вхідних та вихідних сигналів та даних;

- скомпонувати УОК на базі технічних засобів фірми Advantech та скласти його структурну схему згідно із діючими стандартами;

- обчислити для скомпонованого УОК імовірність безвідмовної роботи або середній час напрацювання до відмови

Варіант індивідуального завдання визначає викладач  в період установчих занять.

3.1. Методичні вказівки щодо виконання індивідуального завдання

3.1.1. Переліки вхідних та вихідних сигналів та даних складаються відповідно до вимог стандарту і мають чітко визначати назву сигналу, форму його представлення, діапазон та періодичність змінення, джерело формування або приймача тощо. Форми відповідних таблиць наведені у табл. 3.1, …, 3.6.

До переліків вхідних необхідно вносити усі сигнали, що надходять до обчислювального комплексу:

- від технологічних датчиків;

- з операторських пультів (уставки, команди, сигнали, що визначають режими роботи системи тощо);

- від суміжних систем автоматизації.

До переліків вихідних необхідно вносити усі сигнали, що надходять з виходів обчислювального комплексу:

- на виконавчі механізми;

- на операторські пульти, табло (індикація стану об’єкта та системи, попереджувальна та аварійна сигналізація, );

- до суміжних систем автоматизації.

Таблиця 3.1

Перелік вхідних неперервних сигналів

| Найменування | Діапазон зміни | Форма подання | Періодич-ність зміни | Джерело формування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Температура в томильній зоні печі | 800 - 1200С | Напруга постійного струму 0 - 50 мВ | Не частіше 1 хв. | Радіаційний пірометр |

Таблиця 3.2

Перелік вхідних дискретних сигналів

| Найменування | Діапазон зміни | Розрядність | Періодич-ність зміни | Джерело формування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Товщина готового прокату | 0,10 – 2,40 мм | 12 бітів | 50 мс | Радіоізотопний товщино-вимірювач |
| 2. Задане значення температури | 500 – 1000С | 16 бітів | З ініціативи оператора (не частіше 5 хв) | Пульт оператора на пості ПУ-3 |
| 3. Задане значення температури | 500 – 1000С | Послідовний код | З ініціативи оператора (не частіше 5 хв) | Клавіатура на пості ПУ-3 |
| 4. Реквізити плавки | Символьна інформація | Послідовний код | З ініціативи оператора (30 хв) | Клавіатура на пості ПУ-3 |
| 4. Довжина смуги | 70,0 – 110,0 м | Послідовний код | Не частіше 5с | Підсистема розкрою прокату |

Таблиця 3.3

Перелік вхідних двопозиційних сигналів

| Найменування | Періодичність (частота) зміни | Джерело формування |
| --- | --- | --- |
| 1. Наявність прокату на виході кліті №4 | Не частіше 10 з | Датчик наявності прокату D4 |
| 2. Команда «Ручний різ» | З ініціативи оператора (не частіше 3 с) | Пульт оператора на пості ПУ-10 |
| 3. Фактична частота обертання ножиців | 1-10 Гц | Імпульсний датчик ПДФ-3 |

Таблиця 3.4

Перелік вихідних неперервних сигналів

| Найменування | Діапазон зміни | Форма подання | Приймач |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сигнал на зміну швидкості двигуна |  1000 об/хв | Напруга постійного струму (±10 В | Тиристорний перетворювач |

Таблиця 3.5

Перелік вихідних дискретних сигналів

| Найменування | Діапазон зміни | Розрядність | Приймач |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Завдання частоти обертання двигуна 12-ої кліті | 200 – 1500 об/хв | 16 біт | САРС кліті №12 |
| 2. Індикація температури металу | 500 – 1200С | Відеокадр | Дисплей на пості ПУ-4 |
| 3. Індикація реквізитів плавки | Символьна інформація | Відеокадр | Дисплей на пості ПУ-4 |
| 4. Довжина смуги | 70,0 - 110,0 м | Послідовний код | Підсистема управління скидачем смуг |

Таблиця 3.6

Перелік вихідних двопозиційних сигналів

| Найменування | Приймач |
| --- | --- |
| 1. Індикація наявності прокату на рольгангу | Пульт оператора на пості ПУ-10 |
| 2. Команда на відкриття засувки | Панель управління засувкою |

3.1.2. Компонування УОК  зазвичай здійснюють у наступному порядку:

1) прийняття рішення щодо загальної структури УОК (зосереджена чи розподілена) та в разі вибору розподіленої структури – щодо кількості віддалених контролерів;

2) вибір плати центрального процесорного пристрою (плати ЦПП);

3) вибір плат розширення пам’яті на твердотілих дисках (flash-пам’яті);

4) вибір периферійного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера тощо) та (за необхідності) модулів, що підтримують його роботу;

5) вибір модулів введення / виведення сигналів;

6) вибір клемних плат, що забезпечують підключення модулів введення / виведення до об’єкта автоматизації;

7) вибір комунікаційних модулів для підключення віддалених контролерів або інших УОК (за необхідності);

8) вибір пасивної об’єднуючої плати (кросової плати);

9) вибір конструктивних елементів (корпусів, шасі, каркасів тощо)

10) компонування віддалених контролерів (для розподілених УОК).

Компонування УОК здійснюється з використанням промислових каталогів фірм-виробників обчислювальної техніки та засобів автоматизації, які містять інформацію щодо номенклатури та технічних характеристик продукції. Для виконання індивідуального завдання студенти можуть отримати у викладача електронну версію відповідного каталогу або користуватись власними каталогами чи інформацією, яка є доступною в мережі Internet.

Під час виконання завдання необхідно керуватись основними вимогами, що висуваються до УОК, а саме:

- достатня продуктивність – ОК повинен виконувати необхідні обчислення досить швидко, щоб за час, витрачений на визначення керуючого впливу, ситуація на об'єкті не встигла істотно змінитися. У протилежному випадку управління буде неефективним, а можливо навіть шкідливим;

- захищеність від впливу шкідливих факторів навколишнього середовища – кліматичні умови на промисловому об'єкті можуть виявитися досить важкими. Техніка автоматизації повинна функціонувати при температурах навколишнього повітря від – 5°С до +70°С, вологості до 90% з конденсацією вологи, сильному пилоутворенні, вібраціях і прямих механічних ударах, в умовах дії потужних джерел електричних та магнітних полів, радіоперешкодах тощо;

- висока надійність;

- ремонтопридатність і зручність обслуговування;

- задовільна вартість;

- уніфікація, що дає можливість застосовувати техніку різних виробників, не піклуючись про її електричну, програмну й конструктивну сумісність;

- відповідність ергономічним нормам.

При виконанні завдання слід звертати увагу на наступні особливості компонування УОК.

1). Розподілену структуру УОК доцільно використовувати за умов значної віддаленості датчиків, виконавчих механізмів та операторських пультів від місця розташування центрального комп’ютера. Для зв’язку віддалених контролерів з центральним комп’ютером необхідно використовувати промислові зовнішні інтерфейси, які дозволяють передавати дані на відповідні відстані.

2). В процесі вибору плати ЦПП слід звернути увагу на:

- типи шин внутрішнього інтерфейсу, що підтримуються платою, оскільки від цього залежить можливість використання тих чи інших модулів розширення;

- наявність у складі плати ЦПП відео контролера, оскільки від цього залежить необхідність використання окремого модуля для видачі даних на монітор;

- наявність на платі ЦПП послідовних портів промислових зовнішніх інтерфейсів RS-485, RS-422, Ethernet тощо, оскільки від цього залежить необхідність використання додаткових комунікаційних плат;

- наявність на платі ЦПП гнізд для мікросхем flash-пам’яті, оскільки від цього залежить необхідність використання окремих модулів твердоті лих дисків.

3).  При виборі модулів введення / виведення сигналів слід керуватись укладеними переліками сигналів (див. п.3.1.1). При цьому необхідно виходити з достатньої кількості каналів введення та виведення даних, можливості перетворення вхідних сигналів відповідного типу (аналогових, дискретних, частотних) та діапазону змінення, наявності на модулях гальванічної розв’язки (усі зовнішні сигнали не повинні мати спільних потенціалів з джерелами живлення УОК).

4). Обираючи клемні плати, необхідно забезпечити достатню кількість клемних з'єднувачів, забезпечити  гальванічну розв’язку сигналів, якщо вона відсутня на модулях введення / виведення.

5). Комунікаційні модулі потрібно вибирати, якщо існує необхідність організації зв’язку УОК з іншими системами автоматизації або віддаленими контролерами збирання та передачі даних.

6). Пасивну об’єднуючу плату обирають, виходячи з кількості модулів розширення, що увійшли до складу УОК та типу внутрішнього інтерфейсу, за допомогою якого ці модулі мають об’єднуватись в комплексі.

7). Конструктивні елементи обирають, орієнтуючись на тип раніше обраної пасивної об’єднуючої плати, тобто з огляду на можливість розміщення усередині конструктивного елемента усіх модулів УОК.

8) Послідовність компонування віддалених контролерів визначається особливостями їхнього конструктивного виконання, але, в цілому, є подібною до послідовності компонування центрального комп’ютера.

За результатами компонування створюється структурна схема УОК згідно з вимогами стандарту. Приклад структурної схеми УОК наведено на рис. 3.1.

Структурна схема має відобразити:

- склад УОК (усі плати, модулі, пристрої та інші елементи);

- зв'язок між елементами УОК (наявність фізичних ліній передачі сигналів та даних);

- взаємне розташування елементів УОК (угрупування певних елементів в межах спільних конструктивів, панелей, приміщень тощо).

Елементи схеми зображаються, зазвичай, прямокутниками 20×30 мм, шини внутрішнього інтерфейсу – вузькими прямокутниками довільної довжини висотою 10 мм .

Зв'язок між елементами УОК на структурних зображають товстими смугами або смугастими чи об’ємними стрілками. Зазвичай, об’ємні стрілки вказують на паралельний, а смугасті – на послідовний спосіб передачі інформації. Направленість об’ємних стрілок співпадає з напрямом передачі сигналів по шині даних внутрішнього інтерфейсу.

ІРС - 610

РСА-6106Р3

РСІ -1754

ADAM-3968

RM - 6525

Flash

SDFS

РСІ -1754

ADAM-3968

РСІ -1754

ADAM-3968

Ш и н а  PCI

PCA - 6312

РСА-6751

Монтажна площина

Пульт

оператора

Від датчиків

стану механізмів

На виконавчі механізми

На індикацію

Рис. 3.1. Структурна схема УОК

Для відображення взаємного розташування елементів УОК на структурній схемі використовують штрих-пунктирні контури, що охоплюють елементи, які розміщені у спільних конструктивах (каркасах, корпусах, щитах) або приміщеннях (машинних залах, операторських постах тощо).

Структурна схема має обов’язково містити таблицю переліку елементів, форма якої наведена на рис. 3.2.

| Поз. позначення | Н а й м е н у в а н н я | Кіль-кість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |

| А1 | Одноплатний промисловий комп’ютер половинного розміру PCA – 6751 | 1 | Містить відеоконтролер |
| --- | --- | --- | --- |
| А2, А3 | Плата цифрового введення / виведення 64-ка-нальна PCI – 1754 | 2 | з гальван. ізоляцією |
| А4…А7 | Клемна плата ADAM – 3968 | 4 |  |
| 20 110 10 45 |  |  |  |

Рис. 3.2. Фрагмент переліку елементів структурної схеми

3.1.3. Обчислення показників надійності УОК ведеться у три етапи за наступною послідовністю:

1) складання логічної схеми надійності;

2) вибір й уточнення показників надійності окремих елементів УОК;

3) безпосереднє обчислення показників надійності.

На першому етапі УОК представляється у вигляді логічної схемы, що характеризує стан (працездатний чи непрацездатний) комплексу в залежності від стану окремих елементів. При цьому виходять з того, що елементи на логічній схемі надійності можуть сполучатись трьома способами: послідовним, паралельним навантаженим та паралельним ненавантаженим.

Послідовне (основне) з'єднання (рис. 3.3) відповідає випадку, коли при відмові будь-якого елемента відмовляє вся система. За таким з'єднанням напрацювання до відмови усієї системи дорівнює напрацюванню того елемента, у якого вона є найменшою

Тс=min(Tj), j=1,2, ..., n

Рис. 3.4. Послідовне з'єднання елементів

1

2

3

n

на логічній схемі надійності

Паралельне навантажене з'єднання (рис. 3.4) відповідає випадку, коли система зберігає працездатність доки залишається працездатним хоча б один задіяний в роботі елемент. При такім з'єднанні напрацювання до відмови усієї системи дорівнює напрацюванню того елемента, у якого вона є максимальною

Те=max(Tj),    j=1,2, ..., n.

2

1

n

Паралельне ненавантажене з'єднання (рис. 3.5) відповідає випадку, коли при відмові елемента підключається до роботи черговий резервний елемент й, таким чином, система зберігає працездатність.

Рис. 3.4. Паралельне навантажене з'єднання елементів на логічній схемі надійності

Відтак, напрацювання до відмови усієї системи дорівнює сумі напрацювань до відмови усіх елементів.

2

1

n

Тс=о=1nTj

Рис. 3.5. Паралельне ненавантажене з'єднання елементів на логічній схемі надійності

На другому етапі уточнюють показники надійності окремих елементів (модулів, плат, пристроїв), що входять до складу УОК. Якщо студентам не пощастить знайти такі дані у каталогах фірм-виробників, слід скористатись даними, які наведено у Додатку 1. Якщо в якості показника надійності елемента фігурує середнє напрацювання до відмови mt, слід перейти до інтенсивності відмов λ j, скориставшись формулою

λj= 1mtjНа третьому етапі  здійснюють безпосередній розрахунок імовірності безвідмовної роботи системи рс(t) або середнього часу напрацювання системи до відмови mtс, виходячи з припущення про показове розподілення часу безвідмовної роботи та використовуючи наступні формули.

При послідовному  з'єднанні:

- інтенсивність відмов з'єднання

λс=j=1nλj	;			(3.1)

- імовірність безвідмовної роботи з'єднання

рс(t)=j=1npj(t)			(3.2)

або

pc=e−λct=e−j=1nλjt;			(3.3)

де pj=e−λjt - функція надійності  j-го елемента;

- напрацювання до відмови з'єднання

mtc=1j=1n1mtj=1λc			(3.4)

При паралельному навантаженому з'єднанні:

- імовірність безвідмовної роботи з'єднання

рс(t)=1−j=1n[1−pj(t)]		(3.5)

При паралельному ненавантаженому з'єднанні:

- імовірність безвідмовної роботи з'єднання

pn(t)=p0+p1(t)+p2(t)+...pn−1(t);		(3.6)

або

pn(t)=e−λtj=0n−1(λ t)jj!				(3.7)

У додатку 2 наведено приклад розрахунку показників надійності для достаньо складної логічної схеми, розібравши який можна з’ясувати усі особливості використання зазначених формул.

3.2. Варіанти індивідуальних завдань

Варіант № 1

До системи інформаційного супроводження прокату в потоці стана вводиться інформація від 74 датчиків наявності прокату, 56 датчиків спрацьовування різних механізмів, 29 вимірювачів технологічних параметрів з аналоговими виходами (у тому числі 15 шт. з вихідним сигналом 0 – 0,1 В та 14 шт. з вихідним сигналом 0 – 10 В).

Система веде підрахунок готового прокату та браку, облік часу простоїв стана, аналіз техніко-економічних показників і т.д.

Оператори 3 постів керування повинні вводити інформацію в систему за допомогою клавіатури, спостерігаючи результати введення на екрані дисплея. Підсумкові документи (змінний рапорт, відомість простоїв і т.п.) повинні передаватися в загальнозаводську АСУ.

Для збільшення надійності системи усі елементи введення дискретних сигналів дубльовані постійно включеним резервом.

Варіант № 2

Автоматизована система узгодженої зміни швидкості головних приводів неперервного прокатного стана працює в режимі супервізорного управління. Вона видає уставки до локальних систем регулювання частоти обертання двигунів 25-ти прокатних клітей. Ці уставки видаються двійково-десятковим кодом, а діапазон їхньої зміни становить 0 - 1500 об/хв.

Вхідні сигнали, що надходять до системи, являють собою:

- команди оператора на зміну частоти обертання двигунів (по 4 кнопки на кожну кліть);

-  фактичні частоти обертання двигунів (частотний сигнал 0– 25 Кгц, що надходить із шафи регулювання частоти обертання кожного двигуна).

Інформація про задані й фактичні частоти обертання двигунів повинна виводитись на дисплеї 3-х постів керування.

Варіант № 3

До системи управління транспортними операціями на ад’юстажній ділянці трубопрокатного цеху вводиться інформація від 64 датчиків наявності труб та спрацьовування різних механізмів. Крім того, з 6-ти постів керування оператори мають можливість задавати уставки часу спрацьовування транспортних механізмів за допомогою спеціалізованих задатчиків, що формують послідовний код.

Вихідними сигналами системи є 43 дискретних сигнали на вмикання транспортних механізмів. З них 23 – сигнали змінного струму.

Система повинна обмінюватись даними із цеховою АСУ.

Варіант № 4

Система комерційного обліку електроенергії розташована у відділі головного енергетика металургійного підприємства. Вона здійснює збирання та обробку інформації з віддалених лічильників, що розташовані на 3-х підстанціях (№1, №2 і №3), які містять 7, 4 і 6 лічильників відповідно. Лічильники підстанцій №1 і №2 передають готові дані в систему послідовним кодом за допомогою інтерфейсу RS-485, а лічильники підстанції №3 – генерують імпульси, які необхідно спочатку підраховувати.

Система  видає інформацію про спожиту електроенергію на дисплей та на роздрукування, а також передає її  радіомодемним зв'язком до Обленерго.

Варіант № 5

Система автоматичного регулювання петлі на неперервному дрібносортному стані здійснює стабілізацію петель прокату в 9-ти міжклітьових проміжках. При цьому вхідними сигналами системи є:

- 9 дискретних кодових сигналів, що надходять від встановлених у кожному проміжку вимірювачів висоти петлі у двійково-десятковому коді (діапазон зміни висоти петлі становить (0-50,0 мм із дискретністю 0,1 мм);

- 10 дискретних сигналів від датчиків наявності прокату в клітях.

На виході система формує:

- 10 частотних сигналів, що задають частоту обертання кожного з 10-ти прокатних двигунів;

- 9 дискретних сигналів змінного струму на підйом петлеутворюючого ролика у кожному проміжку.

Задані значення висоти петлі повинні вводитися оператором із клавіатури.

Варіант № 6

До системи інформаційного супроводження прокату в потоці стана вводиться інформація від 102 датчиків наявності прокату, 43 датчиків спрацьовування різних механізмів, 18 вимірювачів технологічних параметрів з аналоговими виходами (у тому числі 11 шт. з вихідним сигналом 0 – 0,1 В та 7 шт. з вихідним сигналом 0 – 10 В). 18 дискретних датчиків і 8 аналогових (з вихідним сигналом 0 – 0,1В) віддалені від місця розміщення комп'ютера на відстань 2,5 км.

Система веде підрахунок готового прокату та браку, облік часу простоїв стана, аналіз техніко-економічних показників і т.д.

Оператори 2 постів керування повинні вводити інформацію в систему за допомогою клавіатури, спостерігаючи результати введення на екрані дисплея. Підсумкові документи (змінний рапорт, відомість простоїв і т.п.) повинні роздруковуватись

Варіант № 7

Автоматизована система узгодженої зміни швидкості головних приводів неперервного прокатного стана працює в режимі супервізорного управління. Вона видає уставки до локальних систем регулювання частоти обертання двигунів 20-ти прокатних клітей. Ці уставки видаються двійково-десятковим кодом, а діапазон їхньої зміни становить 0 - 1500 об/хв.

Вхідні сигнали, що надходять до системи, являють собою:

- команди оператора на зміну частоти обертання двигунів (по 4 кнопки на кожну кліть);

-  фактичні частоти обертання двигунів (частотний сигнал 0– 25 Кгц, що надходить із шафи регулювання частоти обертання кожного двигуна).

Шафи систем регулювання частоти  розміщені в машинному залі, що віддалений від управляючого комп'ютера на 1100 м. Інформація про задані й фактичні частоти обертання двигунів повинна виводитися на дисплеї 2-х постів керування.

Варіант № 8

До системи управління транспортними операціями на ад’юстажній ділянці трубопрокатного цеху вводиться інформація від 52 датчиків наявності труб та спрацьовування різних механізмів. Крім того, з 2-х постів керування оператори мають можливість задавати по 2 уставки часу спрацьовування транспортних механізмів (у діапазоні 0-12,9 с із дискретністю 0,1с) за допомогою спеціалізованих задатчиків, що формують двійково-десятковий код.

Вихідними сигналами системи є 26 дискретних сигнали на вмикання транспортних механізмів. З них 8 – сигнали змінного струму.

Система повинна обмінюватись даними із цеховою АСУ.

Варіант № 9

Система комерційного обліку електроенергії розташована у відділі головного енергетика металургійного підприємства. Вона здійснює збирання та обробку інформації з віддалених лічильників, які розташовані на 2-х підстанціях (№1 та №2), що містять 6 і 2 лічильників відповідно. Причому лічильники підстанції №1 передають дані послідовним кодом за допомогою інтерфейсу RS-232, а лічильники підстанції №2 – видають імпульси, які необхідно спочатку підрахувати.

Система  видає інформацію про спожиту електроенергію на 2 дисплеї (головному енергетикові й головному інженерові) та на роздрукування, а також передає її  радіомодемним зв'язком до обленерго.

Варіант № 10

Система автоматичного регулювання петлі на неперервному дрібносортному стані здійснює стабілізацію петель прокату в 9-ти міжклітьових проміжках. При цьому вхідними сигналами системи є:

- 9 дискретних кодових сигналів, що надходять від встановлених у кожному проміжку вимірювачів висоти петлі у двійково-десятковому коді (діапазон зміни висоти петлі становить (0-50,0 мм із дискретністю 0,1 мм);

- 10 дискретних сигналів від датчиків наявності прокату в клітях.

На виході система формує:

- 10 дискретних сигналів постійного струму на розгін кожного з 10-ти прокатних двигунів;

- 10 дискретних сигналів на гальмування кожного з 10-ти прокатних двигунів;

- 9 дискретних сигналів змінного струму на підйом петлеутворюючого ролика у кожному проміжку.

Задані значення висоти петлі повинні вводитися оператором із клавіатури.

Варіант № 11

До системи інформаційного супроводження прокату в потоці стана вводиться інформація від 51 датчиків наявності прокату, 48 датчиків спрацьовування різних механізмів, 30 вимірювачів технологічних параметрів з аналоговими виходами (у тому числі 15 вимірювачів з вихідним сигналом 0 – 0,1 В та 15 вимірювачів з вихідним сигналом 0 – 10 В). 18 дискретних датчиків і 8 аналогових (з вихідним сигналом 0 – 0,02 В). При введенні аналогових сигналів існує висока імовірність перешкод.

Система веде підрахунок готового прокату та браку, облік часу простоїв стана, аналіз техніко-економічних показників і т.д.

Оператори 4 постів керування повинні вводити інформацію в систему за допомогою клавіатури, спостерігаючи результати введення на екрані дисплея. Крім того, система повинна видавати інформацію на дисплей, що розташований у машинному залі.

Підсумкові документи (змінний рапорт, відомість простоїв і т.п.) повинні роздруковуватись на принтері.

Варіант № 12

Автоматизована система узгодженої зміни швидкості головних приводів неперервного прокатного стана працює в режимі супервізорного управління. Вона видає уставки до локальних систем регулювання частоти обертання двигунів 15-ти прокатних клітей. Ці уставки видаються у вигляді неперервних сигналів (0 – 10В).

Вхідні сигнали, що надходять до системи, являють собою:

- команди оператора на зміну частоти обертання двигунів (по 4 кнопки на кожну кліть);

-  фактичні частоти обертання двигунів (частотний сигнал 0– 25 Кгц, що надходить із шафи регулювання частоти обертання кожного двигуна).

Уставки, що видаються системою, повинні передаватись на відстань 200-250м.

Інформація про задані й фактичні частоти обертання двигунів повинна виводитися на дисплеї 2-х постів керування.

Варіант № 13

До системи управління транспортними операціями на ад’юстажній ділянці трубопрокатного цеху вводиться інформація від 43 датчиків наявності труб та спрацьовування різних механізмів. Крім того, з 3-х постів керування оператори мають можливість задавати по 2 уставки часу спрацьовування транспортних механізмів (у діапазоні 0-9,9 с із дискретністю 0,1с) за допомогою спеціалізованих задатчиків, що формують двійково-десятковий код.

Вихідними сигналами системи є 16 дискретних сигнали на вмикання транспортних механізмів. З них 8 – сигнали змінного струму.

Система повинна обмінюватись даними із цеховою АСУ.

Варіант № 14

Система комерційного обліку електроенергії розташована у відділі головного енергетика металургійного підприємства. Вона здійснює збирання та обробку інформації з віддалених лічильників, які розташовані на 3-х підстанціях (№1, №2 і №3), що містять 4, 4 та 6  лічильників відповідно. Причому лічильники підстанції №1 передають дані послідовним кодом за допомогою інтерфейсу RS-232, а лічильники підстанції №2 – видають імпульси, які необхідно спочатку підрахувати.

Система  видає інформацію про спожиту електроенергію на дисплей та на роздрукування, а також передає її  радіомодемним зв'язком до обленерго.

Варіант № 15

Система автоматичного регулювання петлі на неперервному дрібносортному стані здійснює стабілізацію петель прокату в 8-ми міжклітьових проміжках. При цьому вхідними сигналами системи є:

- 8 дискретних кодових сигналів, що надходять від встановлених у кожному проміжку вимірювачів висоти петлі у двійково-десятковому коді (діапазон зміни висоти петлі становить (0-50,0 мм із дискретністю 0,1 мм);

- 9 дискретних сигналів від датчиків наявності прокату в клітях.

На виході система формує:

- 9 неперервних сигналів (0-10 В), що задають частоту обертання кожного з 9-ти прокатних двигунів;

- 8 дискретних сигналів змінного струму на підйом петлеутворюючого ролика у кожному проміжку.

Вихідні сигнали повинні передаватися від центрального комп'ютера в шафи управління електроприводами клітей на відстань 200 - 250 м.

Задані значення висоти петлі повинні вводитися оператором із клавіатури.

Варіант № 16

До системи інформаційного супроводження прокату в потоці стана вводиться інформація від 45 датчиків наявності прокату, 22 датчиків спрацьовування різних механізмів, 12 вимірювачів технологічних параметрів з аналоговими виходами (у тому числі 10 вимірювачів з вихідним сигналом 0 – 0,1 В та 2 вимірювача з вихідним сигналом 0 – 10 В). 18 дискретних датчиків і 8 аналогових (з вихідним сигналом 0 – 0,02 В). Усі аналогові вимірювачі віддалені від місця розміщення центрального комп'ютера на 800 м.

Система веде підрахунок готового прокату та браку, облік часу простоїв стана, аналіз техніко-економічних показників і т.д.

Оператор одного поста керування повинні вводити інформацію в систему за допомогою клавіатури, спостерігаючи результати введення на екрані дисплея. Крім того, система повинна видавати інформацію на 2 дисплеї, що розташовані на різних постах керування.

Підсумкові документи (змінний рапорт, відомість простоїв і т.п.) повинні передаватись до АСУ верхнього рівня.

Варіант № 17

Автоматизована система узгодженої зміни швидкості головних приводів неперервного прокатного стана працює в режимі супервізорного управління. Вона видає уставки до локальних систем регулювання частоти обертання двигунів 23-х прокатних клітей. Ці уставки видаються у вигляді неперервних сигналів (0 – 10В).

Вхідні сигнали, що надходять до системи, являють собою:

- команди оператора на зміну частоти обертання двигунів (по 4 кнопки на кожну кліть);

-  фактичні частоти обертання двигунів (частотний сигнал 0– 25 Кгц, що надходить із шафи регулювання частоти обертання кожного двигуна).

Уставки, що видаються системою, повинні передаватись на відстань 200-250 м, оскільки шафи систем регулювання частоти двигунів розміщені у віддаленому машинному залі.

Інформація про задані й фактичні частоти обертання двигунів повинна виводитися на дисплеї 2-х постів керування.

Варіант № 18

До системи управління транспортними операціями на ад’юстажній ділянці трубопрокатного цеху вводиться інформація від 48 датчиків наявності труб та спрацьовування різних механізмів. Крім того, з 2-х постів керування оператори мають можливість задавати з клавіатури уставки часу спрацьовування транспортних механізмів (у діапазоні 0-9,9 с із дискретністю 0,1с).

Вихідними сигналами системи є 16 дискретних сигнали на вмикання транспортних механізмів. З них 8 – сигнали змінного струму.

Система повинна виводити мнемосхему процесу обробки труб на ділянці на центральний піст керування (третій піст) й обмінюватись даними із цеховою АСУ.

Варіант № 19

Система комерційного обліку електроенергії розташована у відділі головного енергетика металургійного підприємства. Вона здійснює збирання та обробку інформації з віддалених лічильників, які розташовані на 3-х підстанціях (№1, №2 і №3), що містять 5, 6 та 3  лічильників відповідно. Причому лічильники підстанції №1 передають дані послідовним кодом за допомогою інтерфейсу RS-485, а лічильники підстанції №2 та  №3 – видають імпульси, які необхідно спочатку підрахувати.

Система  видає інформацію про спожиту електроенергію на дисплей та на роздрукування, а також передає її  радіомодемним зв'язком до обленерго.

Варіант № 20

Система автоматичного регулювання петлі на неперервному дрібносортному стані здійснює стабілізацію петель прокату в 12-ти міжклітьових проміжках. При цьому вхідними сигналами системи є:

- 12 аналогових сигналів (0-10 В), що надходять від встановлених у кожному проміжку вимірювачів висоти петлі;

- 13 дискретних сигналів від датчиків наявності прокату в клітях.

На виході система формує:

- 13 неперервних сигналів (0-10 В), що задають частоту обертання кожного з 9-ти прокатних двигунів;

- 12 дискретних сигналів змінного струму на підйом петлеутворюючого ролика у кожному проміжку.

Вихідні сигнали повинні передаватися від центрального комп'ютера в шафи управління електроприводами клітей на відстань 200 - 250 м.

Задані значення висоти петлі повинні вводитися оператором із клавіатури.

Варіант № 21

До системи інформаційного супроводження прокату в потоці стана вводиться інформація від 24 датчиків наявності прокату, 8 датчиків спрацьовування різних механізмів, 64 вимірювачів технологічних параметрів з аналоговими виходами (0 – 10 В)

Система веде підрахунок готового прокату та браку, облік часу простоїв стана, аналіз техніко-економічних показників і т.д.

Оператори 2-х постів керування повинні вводити інформацію в систему за допомогою клавіатури, спостерігаючи результати введення на екрані дисплея. Крім того, система повинна видавати інформацію на 2 дисплеї, що розташовані на різних постах керування.

Підсумкові документи (змінний рапорт, відомість простоїв і т.п.) повинні передаватись до АСУ верхнього рівня.

Варіант № 22

Автоматизована система узгодженої зміни швидкості головних приводів неперервного прокатного стана працює в режимі супервізорного управління. Вона видає уставки до локальних систем регулювання частоти обертання двигунів 23-х прокатних клітей. Ці уставки видаються послідовним кодом за протоколом  RS-485.

Вхідні сигнали, що надходять до системи, являють собою:

- команди оператора на зміну частоти обертання двигунів (по 4 кнопки на кожну кліть);

-  фактичні частоти обертання двигунів (частотний сигнал 0– 25 Кгц, що надходить із шафи регулювання частоти обертання кожного двигуна).

Уставки, що видаються системою, повинні передаватись на відстань 200-250 м, оскільки шафи систем регулювання частоти двигунів розміщені у віддаленому машинному залі.

Інформація про задані й фактичні частоти обертання двигунів повинна виводитися на дисплеї 3-х постів керування.

Варіант № 23

Система комерційного обліку електроенергії розташована у відділі головного енергетика металургійного підприємства. Вона здійснює збирання та обробку інформації з віддалених лічильників, які розташовані на 2-х підстанціях (№1 і №2), що містять 4 та 5  лічильників відповідно. Причому лічильники підстанції №1 передають дані послідовним кодом за допомогою інтерфейсу RS-485, а лічильники підстанції №2 – видають імпульси, які необхідно спочатку підрахувати. З підстанцією №2 відсутній кабельний зв'язок.

Система  видає інформацію про спожиту електроенергію на дисплей та на роздрукування.

Варіант № 24

Система автоматичного регулювання петлі на неперервному дрібносортному стані здійснює стабілізацію петель прокату в 10-ти міжклітьових проміжках. При цьому вхідними сигналами системи є:

- 10 дискретних кодових сигналів, що надходять від встановлених у кожному проміжку вимірювачів висоти петлі у двійково-десятковому коді (діапазон зміни висоти петлі становить (0-50,0 мм із дискретністю 0,1 мм);

- 11 дискретних сигналів від датчиків наявності прокату в клітях.

На виході система формує:

- 11 дискретних сигналів постійного струму на розгін кожного з 11-ти прокатних двигунів;

- 11 дискретних сигналів на гальмування кожного з 11-ти прокатних двигунів;

- 10 дискретних сигналів змінного струму на підйом петлеутворюючого ролика у кожному проміжку.

Задані значення висоти петлі повинні вводитися оператором із клавіатури.

Варіант № 25

До системи інформаційного супроводження прокату в потоці стана вводиться інформація від 64 датчиків наявності прокату, 36 датчиків спрацьовування різних механізмів, 29 вимірювачів технологічних параметрів з аналоговими виходами (у тому числі 24 вимірювачів з вихідним сигналом 0–0,1 В та 5 вимірювачів з вихідним сигналом 0–10 В). 18 дискретних датчиків і 8 аналогових (з вихідним сигналом 0 – 0,02 В).

Система веде підрахунок готового прокату та браку, облік часу простоїв стана, аналіз техніко-економічних показників і т.д.

Оператори 3-х постів керування повинні вводити інформацію в систему за допомогою клавіатури, спостерігаючи результати введення на екрані дисплея. Підсумкові документи (змінний рапорт, відомість простоїв і т.п.) повинні передаватися в загальнозаводську АСУП.

Для збільшення надійності системи всі елементи введення дискретних сигналів дубльовані постійно включеним резервом.

Варіант № 26

Автоматизована система узгодженої зміни швидкості головних приводів неперервного прокатного стана працює в режимі супервізорного управління. Вона видає уставки до локальних систем регулювання частоти обертання двигунів 23-х прокатних клітей. Ці уставки видаються у вигляді неперервних сигналів (0 – 10В).

Вхідні сигнали, що надходять до системи, являють собою:

- команди оператора на зміну частоти обертання двигунів (по 4 кнопки на кожну кліть);

-  фактичні частоти обертання двигунів (частотний сигнал 0– 25 Кгц, що надходить із шафи регулювання частоти обертання кожного двигуна).

Уставки, що видаються системою, повинні передаватись на відстань 1500 м, оскільки шафи систем регулювання частоти двигунів розміщені у віддаленому машинному залі.

Інформація про задані й фактичні частоти обертання двигунів повинна виводитися на дисплеї 2-х постів керування.

Варіант № 27

Система комерційного обліку електроенергії розташована у відділі головного енергетика металургійного підприємства. Вона здійснює збирання та обробку інформації з віддалених лічильників, які розташовані на 2-х підстанціях (№1 і №2), що містять 5 та 3  лічильників відповідно. Причому лічильники підстанції №1 передають дані послідовним кодом за допомогою інтерфейсу RS-485, а лічильники підстанції №2 – видають імпульси, які необхідно спочатку підрахувати.

Система  видає інформацію про спожиту електроенергію до обленерго по радіомодемному зв'язку, а також – на 2 дисплеї, один з яких  розташований безпосередньо біля комп'ютера, а інший – у кабінеті головного інженера підприємства.

Варіант № 28

Система автоматичного регулювання петлі на неперервному дрібносортному стані здійснює стабілізацію петель прокату в 8-ми міжклітьових проміжках. При цьому вхідними сигналами системи є:

- 8 аналогових сигналів (0-10 В), що надходять від встановлених у кожному проміжку вимірювачів висоти петлі;

- 9 дискретних сигналів від датчиків наявності прокату в клітях.

На виході система формує:

- 9 дискретних сигналів постійного струму на розгін кожного з 9-ти прокатних двигунів;

- 9 дискретних сигналів на гальмування кожного з 9-ти прокатних двигунів;

- 8 дискретних сигналів змінного струму на підйом петлеутворюючого ролика у кожному проміжку.

Задані значення висоти петлі повинні вводитися оператором із клавіатури.

| Укладач доцент, к.т.н. | / О.Ю.Потап / |
| --- | --- |

Програму затверджено на засіданні НМК за напрямом 6.050202 – ”Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології”

протокол № 13  від   «13» травня  2010 р.

| Голова НМК за напрямом доцент, к.т.н. | / О.П. Єгоров / |
| --- | --- |

Додаток 1

Орієнтовні показники надійності модулів УОК

| № | Тип модуля (плати) | mt, годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плата ЦПП повного розміру з підтримкою шин PCI та ISA, що містить відеоконтролер |  |
| 2 | Плата ЦПП повного розміру з підтримкою однієї з шин (PCI чи ISA), що містить відеоконтролер |  |
| 3 | Плата ЦПП повного розміру з підтримкою шин PCI та ISA, що не містить відеоконтролера |  |
| 4 | Універсальний модуль АЦП (до 8 каналів) |  |
| 5 | Універсальний модуль АЦП (8 -16 каналів) |  |
| 6 | Модуль ЦАП (до 8 каналів) |  |
| 7 | Модуль введення / виведення дискретних сигналів (до 24 каналів) |  |
| 8 | Модуль введення / виведення дискретних сигналів (24 - 48 каналів) |  |
| 9 | Модуль введення / виведення дискретних сигналів (більше 48 каналів) |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 | Пасивна об’єднануюча плата (до 8 слотів) |  |
| 17 | Пасивна об’єднануюча плата (більше 8 слотів) |  |
|  | Шасі під пасивну плату до 8 слотів |  |
|  | Шасі під пасивну плату більше 8 слотів |  |

Додаток 2

Приклад розрахунку показників надійності

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,9

0,8

0,7

0,7

0,7

0,97

а

б

в

г

І

ІІ

Надана система, схема надійності якої зображена на рисунку. Необхідно визначити ймовірність безвідмовної роботи системи при відомих ймовірностях безвідмовної роботи її елементів (значення ймовірностей зазначені на рисунку).

Рисунок. Логічна схема надійності

Рішення.

З рис. випливає, що система складається із двох (І та ІІ) пристроїв різної надійності.

Пристрій І містить чотири вузли:

а - дубльований вузол із постійно включеним резервом, причому кожна частина вузла складається з трьох послідовно з'єднаних (у сенсі надійності) елементів;

б - дубльований вузол за способом заміщення;

в - вузол з одним нерезервованим елементом;

г –резервований вузол із подвійним постійно включеним резервом.

Пристрій II являє собою нерезервований пристрій, надійність якого відома.

Оскільки обидва пристрої мають різну надійність, то на підставі формули (3.5) маємо

Рс(t)=1−i=0n1−pi(t)=1−1−pI(t)⋅1−pII(t)

Знайдемо ймовірність pI(t). Імовірність безвідмовної роботи пристрою I дорівнює добутку ймовірностей безвідмовної роботи всіх вузлів, тобто

pI(t)=ра⋅рб⋅рв⋅рг

У вузлі а кількість елементів основного й резервного ланцюга n = 3. Тоді на підставі формул (3.2) та (3.5)

Ра(t)=1−1−i=13pi(t)2=1−0,932≈0,93.

У вузлі б кратність загального резервування заміщенням m = 1, тоді на підставі формули (3.7) маємо

Pб(t)=eλ0ti=01(λ0t)ii!=e−λ0t(1+λ0t)≈0,8(1+0,22)=0,976.

У вузлі г застосоване «гаряче» резервування. На підставі формули (3.5)

Рг(t)=1−i=031−pi(t)=1−1−0,73=0,973.

Імовірність безвідмовної роботи пристрою I буде

pI(t)=ра⋅рб⋅рв⋅р=0,93⋅0.976⋅0,97⋅0,973=0,857.

Тоді ймовірність безвідмовної роботи всієї системи буде

Рс(t)=1−1−pI(t)⋅1−pII(t)=1−(1−0,857)(1−0,9)=0,986.