Питання для підготовки до фахового іспиту

СТН «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

(спеціалізована частина)

НМетАУ

1. За допомогою якого приладу з наведених доцільно виміряти розміри робочого столу?

2. За допомогою якого приладу з наведених визначають швидкість автомобілю?

3. За допомогою якого приладу з наведених виміряють швидкість обертання ротора електродвигуна?

4. Чи можна без руйнування нерухомої опори (предмету) натиснути на неї з силою, яка перевищує силову реакцію опори?

5. Яким приладом з наведеного переліку можна виміряти частоту струму в електричній мережі?

6. Визначте з перелічених одиниці виміру витрат рідини в трубопроводі:

7. Виберіть вірну послідовність за критерієм зростання міцності наступних матеріалів: 1 – сталь, 2 – алюміній, 3 – свинець:

8. При порівнянні в однакових умовах в’язкості повітря і води цей параметр вище у:

9. Тверді тіла при нагріванні, як правило…:

10. Виберіть прилад з наведеного переліку для вимірювання температури в діапазоні від 0 до 1000 С:

11. Точність якого з перелічених годинників вище?

12. Виберіть матеріал з наведеного переліку, який забезпечить передачу електричного струму:

13. Які матеріали з наведеного переліку мають властивість намагнічуватися?

14. Назвіть перші три значущі цифри числа π (пі):

15. До основних одиниць вимірювання в системі СІ з перелічених відноситься:

16. Для вимірювання рівня проникливої радіації використовують:

17. Виберіть вірну одиницю вимірювання опору струму електричного току:

18. Виберіть вірне твердження: при збільшенні температури питомий опір електричному струму твердих металів, як правило…

19. Назвіть перші три значущі цифри числа е (основи натурального логарифму):

20. Визначте швидкість світла у вакуумі:

21. До основних одиниць вимірювання в системі СІ з перелічених відноситься:

22. До основних одиниць вимірювання в системі СІ з перелічених відноситься:

23. Якість – це:

24.До категорії продукції, яка підлягає ремонту з наведеного переліку відноситься:

25. Нормальні умови контролю:

26. До якого технологічного переходу технічного контролю відноситься дія «оглянути окремі елементи об'єкту»?

27. До якого технологічного переходу технічного контролю відноситься дія «провести випробування»:

28. Дайте визначення одиниці маси: «кілограм».

29. Дайте визначення одиниці довжини: «метр».

30. Дайте визначення одиниці часу: «секунда».

31. Дайте визначення одиниці сили струму: «ампер».

32. Як називається наука про вимірювання:

33. Структурний підрозділ організації, на який покладена відповідальність за забезпечення єдності вимірювань в закріпленій сфері діяльності – це…

34. Серед перерахованих нижче засобів вимірювальної техніки визначте той, що відноситься до вимірювання геометричних величин:

35. Серед перерахованих нижче засобів вимірювальної техніки знайдіть той, що відноситься до вимірювання сили:

36. Який документ встановлює правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і  національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань?

37. На якій кількості основних одиниць фізичних побудована Міжнародна система одиниць SI?

38. Близькість до умовно істинного (дійсного) значення характеристики продукції, яку піддають випробуванням - це:

39. Середньоквадратичне відхилення відтворюваності результатів випробувань - це:

40. Докладний опис практичних дій, що використовуються при проведенні випробувань за визначеним методом - це:

41. Дефекти, які підлягають обов'язковому виявленню і негайному усуненню або виправленню є…

42. Сила, що діє на одиницю площі - це:

43. Вимірювання штангенінструментом  - це метод…

44. Властивість, спільна у якісному відношенні багатьом матеріальним об’єктам та індивідуальна у кількісному відношенні для кожного з них - це:

45. Напрямком в просторі характеризуються фізичні величини:

46. Похибки вимірювань можуть виникати через:

47. Шкалами вимірювання називають:

48. У відсотках може бути виражена похибка:

49. Якими способами борються з грубими помилками (промахами) вимірювань?

50. Яка з нижчеперелічених ознак є кількісною?

51. Відносна величина це:

52. Технічна система це певна сукупність...:

53. Надсистема – це:

54. Необхідним компонентом комп’ютерної операційної системи є:

55. Чому дорівнює 1 Кбайт?

56. Файл - це:

57. За мінімальну одиницю вимірювання кількості інформації прийнятий:

58. Комп’ютерна файлова система - це:

59. Комп’ютерна тека, в яку тимчасово потрапляють видалені об'єкти, називається:

60. Під інформаційною технологією розуміються операції з інформацією:

61. Адреса комп'ютера в мережі, що є 32-розрядним двійковим числом, це:

62. Рух службових документів з часу їх створення до часу завершення виконання це:

63. Юридична чинність документа надається:

64. Склад вхідних документів та інформація у них це:

65. Стосунки, які викликають напружену ситуацію між людьми з приводу наявності протилежних поглядів, це:

66. Згідно Закону України «Про стандартизацію» стандартизація може бути:

67. Нормативний документ – це:

68. Стандарти регламентують рівень вимог до об’єктів стандартизації:

69. Національні стандарти в Україні розробляють:

70. Обов’язковий для виконання нормативний документ (з наведеного переліку) – це:

71. Стандарти національної системи стандартизації позначаються перед номером стандарту цифрою:

72. Стандарти Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) позначаються перед номером стандарту цифрою:

73. Чи відносяться до матеріальних послуг житлово-комунальні послуги?

74. Чи відноситься до матеріальних послуг медичні послуги?

75. Ознакою сертифікації є:

76. Критерії оцінки персоналу - це:

77. Екополітика – це:

78. До природних умов відносять (з переліченого):

79. Соціальний результат природоохоронної діяльності (з переліченого) полягає у:

80. До сфери технічного регулювання не входить (з наведеного переліку):

81. Життєвий цикл продукції включає:

82. Документ, який регламентує обов’язки та права робітника організації - це:

- Документ, який регламентує обов’язки та права відділу організації:

84. Що з переліченого відноситься до показників технічної досконалості виробу?

85.	Естетичні показники якості виробів характеризують:

86.	До показників ремонтної спроможності якості продукції відносять:

87. За повнотою охоплення технічний контроль може бути:

88. Технологічний процес, що містить дію з визначення стану об'єкту контролю - це:

89. Сукупність засобів контролю, виконавців та визначених об'єктів контролю, взаємодіючих по прикладах, визначених нормативно-технічною документацією - це:

90. Первинним еталоном є еталон...

91. Як називається еталон, призначений для передачі розміру одиниці робочим засобам вимірювання?

92. Еталонну базу країни складають ...

93. Вимірювання,  що здійснюються у сфері поширення державного метрологічного нагляду,  мають виконуватися згідно з:

94. Який з вимірювальних пристроїв заснований на ефекті зміни електричного опору речовини залежно від температури:

95. Засіб вимірювальної техніки, в якому створюється кодовий сигнал вимірювальної інформації – це…

96. Частина інтервалу показань приладу, в якому помилки вимірювань є пронормованими – це…

97. Режим роботи, в якому перетворювана величина не залежить від часу, називається:

98.  Комп'ютерним вірусом є:

99. Драйвером називається:

100. Сервер - це:

101. Браузер – це:

102. Вказівки по виконанню документа повинні бути оформлені у вигляді:

103. Якою сферою обмежується використання галузевих стандартів?

104. Назвіть стандарт, що містить базові відомості, корисні при розробці і впровадженні системи охорони навколишнього середовища:

105. Для чого призначені еталони-копії?

106. Серед нижче перерахованого знайдіть вірні твердження:

107. Дія Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» не поширюється (з наведеного переліку) на…

108. Який тип детектора фіксує різницю значень показників заломлення між рухомою фазою і рідиною:

109. Комп'ютерна мережа – це:

110. Що є характеристикою ступеню реагування засобу вимірювальної техніки на зміну вхідної величини?

111. Різниця між показом засобу вимірювань та істинним значенням вимірювальної величини –це:

112. Різниця між номінальним та істинним значенням величини, що відтворюється мірою, є похибкою:

113. Стандарти Єдиної системи технічної документації (ЄСТД) позначаються перед номером стандарту цифрою:

114. Стандарти Системи забезпечення Єдності вимірювань (ДСВ) позначаються перед номером стандарту цифрою:

115. Сигнал, отриманий в результаті подачі на вхід засобу вимірювань, у вигляді одиничної функції заданої амплітуди є тимчасовою характеристикою:

116. Напруга електричного струму має розмірність:

117. Сила електричного струму має розмірність:

118. Реактивна повна потужність електричного струму має розмірність:

119. У системі СІ площа має розмірність:

120. Силу електричного струму вимірюють:

121. Витрати електричної енергії вимірюють:

122. Механічну силу вимірюють:

123. Для оцінювання рівня якості продукції за допомогою органів відчуттів використовують?

124. Обробка інформації – це:

125. В залежності від кількості властивостей, які характеризуються, показники якості поділяються на:

126. Норми точності вимірювань в Україні регламентовані в…

127. Що з нижче перерахованого належить до Державної метрологічної служби?

128. До задач Державної метрологічної служби України відноситься (з переліченого):

129. Вимірювальний перетворювач це:

130. Забезпечення єдності вимірювань це:

131. Випробувальний стенд це:

132. Хто на підприємстві проводить метрологічну експертизу?

133. Номенклатура величин, що вимірюються, це:

134. За видами державні еталони поділяються на:

135. Вибір засобів вимірювань залежить від…

136. За допомогою якого приладу з наведених доцільно виміряти товщину віконного скла?

137. За допомогою якого приладу з наведених можна виміряти швидкість спортсмена-спринтера?

138. Виберіть вірне твердження: при збільшенні температури питомий опір електричному струму напівпровідників, як правило…

139. Яким з наведених параметрів не характеризуються гармонічні коливання:

140. Споживачі при придбанні, замовленні або використанні товару не мають право на:

141. Гарантія якості споживання продукції забезпечується:

- Хто такий «споживач»?

143. Суб’єкти господарської діяльності – це:

144. Залежність між вхідною та вихідною величинами вимірювального перетворювача - це:

145. Відношення відносної зміни вихідної величини до відносної вхідної величини - це:

146. З представлених різновидів похибок оберіть неіснуючу:

147. Виберіть з наведених засіб визначення густини твердого тіла:

148. Виберіть прилад з наведеного переліку для раціонального вимірювання температури в діапазоні від 200 до 8000 С:

149.  Виберіть вірну послідовність за критерієм зростання температури кипіння для наступних матеріалів: 1 – етиловий спирт; 2 – ацетон; 3 – вода:

150. Виберіть вірну послідовність за критерієм зменшення теплоізолюючих властивостей для наступних матеріалів: 1 – дерево; 2 – азбест; 3 – мідь: